(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期： 104.1.29

第一部份：基本資料

單位負責人：								         單位地址：

場地地址：                                           電    話：

承辦部門（科系）：                                    場地聯絡人：

職類名稱及代號：08103下水道設施操作維護─處理系統    級  別：  乙級

場地□自有   □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上)

租期自民國___年___月___日至民國___年___月___日

申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □場地遷移 □即將過期 □試題變動(調整)  □場地過期  □其他

本單位本職類級別合格場地： □ 無

□ 有，已有經評鑑合格      崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。

第二部分：申請單位自評：下水道設施操作維護─處理系統 職類場地機具設備 乙 級，每場檢定人數     人。

一、場地部分：

- 檢附位置圖：場地於單位所處之位置（標示建物、樓層、確實位置）。

- 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，完成建置佈置後，檢附工作崗位配置圖，並佐以前視、後視、左視、右視四面之場地照片（每場地各空間4張照片，並貼於A4紙張，且敘明拍攝角度）。

| 項目 | 場 地 需 求 | 說 明 | 申 辦 單 位 自 評 (申請單位現有規格/數量) | 實地評鑑情形（評鑑人員填寫） （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （乾粉）滅火器 | 藥劑須在有效期內、壓力足夠。 ＊滅火器如為永久有效，於有效期限需註明永久有效壓力正常與足夠 | 1.滅火器： □有效期限: □壓力: □正常 □不正常 2.數量： | 1.滅火器： □有效期限: □壓力: □正常 □不正常 2.數量： |
| 2 | 逃生設施、平面圖及逃生路線及警語標示 | 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及警語標示。 | 逃生設施：□符合□不符合 平 面 圖：□符合□不符合 逃生路線：□符合□不符合 警語標示：□符合□不符合 | 逃生設施：□符合□不符合 平 面 圖：□符合□不符合 逃生路線：□符合□不符合 警語標示：□符合□不符合 |
| 3 | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。 | 是否設置：□是 □否 地點：___________________ 座位數：________ | 是否設置：□是 □否 地點：___________________ 座位數：________ |

二、機具設備部分：

| 下水道設施操作維護─處理系統職類場地及機具設備標準 乙 級，每場檢定人數 8 人(固定崗位數)。 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動。 | 申 辦 單 位 自 評 （申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑 情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位現有數量及規格 |  |
| 第一站 化學混凝沉澱試驗 |
| 1 | 實驗桌 | (1)每崗位之工作檯面大小應為長90cmX寬75cm以上。 (2)其中每2個崗位應備有1個水槽。 (3)每崗位上應備有供應檢人使用之安全眼鏡、拋棄式手套、洗滌瓶、可棄式滴管、拭淨紙、抹布、玻璃棒、漏斗(玻璃或PE材質)、2個安全吸球。 | 崗 | 4 | 4崗位設置之位置應讓監評人員能同時觀察4位應檢人測試操作的動作 | 崗位數: 崗 規格: (1)每崗位之工作檯面大小:長 cm 寬 cm (2)其中每2個崗位應備有1個水槽: □符合 □不符合。 (3)每崗位上應備有供應檢人使用之安全眼鏡、拋棄式手套、洗滌瓶、可棄式滴管、拭淨紙、抹布、玻璃棒、漏斗(玻璃或PE材質)、2個安全吸球: □符合 □不符合。 | 崗位數: 崗 規格: (1)每崗位之工作檯面大小:長 cm 寬 cm (2)其中每2個崗位應備有1個水槽: □符合 □不符合。 (3)每崗位上應備有供應檢人使用之安全眼鏡、拋棄式手套、洗滌瓶、可棄式滴管、拭淨紙、抹布、玻璃棒、漏斗(玻璃或PE材質)、2個安全吸球: □符合 □不符合。 |
| 2 | 醫藥箱/簡易急救箱 |  | 組 | 1 |  | 數量: 組 □符合 □不符合 | 數量: 組 □符合 □不符合 |
| 3 | 椅子 |  | 張 | 1 | 供監評人員使用 | 數量: 張 □符合 □不符合 | 數量: 張 □符合 □不符合 |
| 4 | 杯瓶試驗設備 | 含 (1)杯瓶試驗機 (2)電磁攪拌機附磁石 | 式 | 4 |  | 數量: 式 是否含 (1)杯瓶試驗機 (2)電磁攪拌機 附磁石 □是 □否 | 數量: 式 是否含 (1)杯瓶試驗機 (2)電磁攪拌機 附磁石 □是 □否 |
| 5 | pH計 |  | 台 | 4 | 可測pH值，至少到小數點下1位 | 數量: 台 □符合 □不符合 | 數量: 台 □符合 □不符合 |
| 6 | 濁度計 |  | 台 | 2 | 一般水質分析用 | 數量: 台 □符合 □不符合 | 數量: 台 □符合 □不符合 |
| 7 | 燒杯 | 1000mL | 只 | 20 | 1人份5只 | 數量: 只 □符合 □不符合 | 數量: 只 □符合 □不符合 |
| 8 | 燒杯 | 250mL | 只 | 4 | 1人份1只 | 數量: 只 □符合 □不符合 | 數量: 只 □符合 □不符合 |
| 9 | 刻度吸管 | 10mL | 支 | 20 | 1人份5支 | 數量: 支 □符合 □不符合 | 數量: 支 □符合 □不符合 |
| 10 | 量筒 | 1000mL | 支 | 4 | 1人份1只 | 數量: 支 □符合 □不符合 | 數量: 支 □符合 □不符合 |
| 11 | 吸管架 |  | 組 | 4 | 放置刻度吸管 | 數量: 組 □符合 □不符合 | 數量: 組 □符合 □不符合 |
| 12 | 杓子 | 約0.5~1L容量 | 支 | 4 | 取水樣用 | 數量: 支 □符合 □不符合 約0.5~1L容量 | 數量: 支 □符合 □不符合 約0.5~1L容量 |
| 13 | 電子計算機 | 簡易型，不具儲存功能 | 台 | 4 | 1人1台 | 數量: 台 □符合 □不符合 簡易型，不具儲存功能 | 數量: 台 □符合 □不符合 簡易型，不具儲存功能 |
| 14 | 計時器 |  | 只 | 5 | 監評人員及應檢人計時使用 | 數量: 只 □符合 □不符合 | 數量: 只 □符合 □不符合 |
| 15 | 記事夾板 | A4大小 | 個 | 5 | 供監評人員及應檢人書寫使用 | 數量: 個 □符合 □不符合 A4大小 | 數量: 個 □符合 □不符合 A4大小 |
| 16 | 實驗衣 | 長袖、長袍 | 件 | 6 | 供應檢人使用(2件為備用) | 數量: 件 □符合 □不符合 | 數量: 件 □符合 □不符合 |
| 第二站 活性污泥法操作判斷及控制 |
| 16 | 活性污泥曝氣池 |  | 池 | 1 |  | 數量: 池 □符合 □不符合 | 數量: 池 □符合 □不符合 |
| 17 | 最終沉澱池 |  | 池 | 1 |  | 數量: 池 □符合 □不符合 | 數量: 池 □符合 □不符合 |
| 18 | 桌椅 | 桌面120x60x75cm，椅子配合桌面規格 | 套 | 3 | 供應檢人及監評人員使用。應檢人間之桌椅需間隔1公尺以上。 | 數量: 套 □符合 □不符合 (1)桌面: 長 cm 寬 cm 高 cm (2)椅子是否配合桌面規格 □是 □否 | 數量: 套 □符合 □不符合 (1)桌面: 長 cm 寬 cm 高 cm (2)椅子是否配合桌面規格 □是 □否 |
| 19 | 棚架 | 須涵蓋應檢人及監評人員工作區域 | 式 | 1 | 露天場地需設置 | 數量: 式 □符合 □不符合 涵蓋應檢人及監評人員工作區域 | 數量: 式 □符合 □不符合 涵蓋應檢人及監評人員工作區域 |
| 20 | 通風設備 | 通風扇或移動式冷氣機 | 組 | 2 |  | 數量: 組 □通風扇 □移動式冷氣機 | 數量: 組 □通風扇 □移動式冷氣機 |
| 21 | 安全帽 |  | 頂 | 5 | 足夠數量供應檢人、監評人員、工作人員使用 | 數量: 頂 □符合 □不符合 | 數量: 頂 □符合 □不符合 |
| 22 | 溶氧分析儀 | 固定設置於曝氣池現場 或攜帶式 | 台 | 1 | 共用 | 數量: 台 □固定 □攜帶 | 數量: 台 □固定 □攜帶 |
| 23 | 杓子或採樣桶 |  | 支(個) | 2 | 1人份1支(個) | □杓子 支 □採樣桶 個 | □杓子 支 □採樣桶 個 |
| 24 | 量筒 | 1000mL | 支 | 2 | 1人份1支 | 數量: 支 □符合 □不符合 | 數量: 支 □符合 □不符合 |
| 25 | 量筒架 | 視需要，但採用錐型量筒本項必備 | 組 | 2 | 1人份1組 | 數量: 組 □符合 □不符合 | 數量: 組 □符合 □不符合 |
| 26 | 燒杯 | 100mL | 個 | 2 | 1人份1個 | 數量: 個 □符合 □不符合 | 數量: 個 □符合 □不符合 |
| 27 | 電子計算機 | 簡易型，不具儲存功能 | 台 | 2 | 1人1台 | 數量: 台 □符合 □不符合 簡易型，不具儲存功能 | 數量: 台 □符合 □不符合 簡易型，不具儲存功能 |
| 28 | 計時器 |  | 只 | 3 | 監評人員及應檢人計時使用 | 數量: 只 □符合 □不符合 | 數量: 只 □符合 □不符合 |
| 29 | 記事夾板 | A4大小 | 個 | 3 | 供應檢人及監評人員書寫使用 | 數量: 個 □符合 □不符合 A4大小 | 數量: 個 □符合 □不符合 A4大小 |
| 第三站 消毒設備(含系統)之操作 |
| 30 | 桌椅 | 桌面120x60x75cm，椅子配合桌面規格 | 套 | 3 | 供應檢人及監評人員使用。應檢人間之獨立桌椅需間隔1公尺以上。 | 數量: 套 □符合 □不符合 (1)桌面: 長 cm 寬 cm 高 cm (2)椅子是否配合桌面規格 □是 □否 | 數量: 套 □符合 □不符合 (1)桌面: 長 cm 寬 cm 高 cm (2)椅子是否配合桌面規格 □是 □否 |
| 31 | 棚架* | 須涵蓋應檢人及監評人員工作區域 | 式 | 1 | 露天場地需設置 | 數量: 式 □符合 □不符合 涵蓋應檢人及監評人員工作區域 | 數量: 式 □符合 □不符合 涵蓋應檢人及監評人員工作區域 |
| 32 | 安全帽 |  | 頂 | 5 | 足夠數量供應檢人、監評人員、工作人員使用 | 數量: 頂 □符合 □不符合 | 數量: 頂 □符合 □不符合 |
| 33 | 處理廠消毒加藥系統 | 須有加藥泵、校正量筒、過濾器、出口壓力錶、脈衝緩衝器、釋壓閥、背壓閥等設備 | 式 | 1 |  | 數量: 式 □符合 □不符合 須有加藥泵、校正量筒、過濾器、出口壓力錶、脈衝緩衝器、釋壓閥、背壓閥等設備 | 數量: 式 □符合 □不符合 須有加藥泵、校正量筒、過濾器、出口壓力錶、脈衝緩衝器、釋壓閥、背壓閥等設備 |
| 34 | 藥液槽(含液位計) |  | 組 | 1 | 藥液槽須標示高低液位及刻度(公分) | 數量: 組 □符合 □不符合 | 數量: 組 □符合 □不符合 |
| 35 | 管路系統(含閥類) |  | 式 | 1 |  | 數量: 式 □符合 □不符合 | 數量: 式 □符合 □不符合 |
| 36 | 現場控制盤 |  | 式 | 1 |  | 數量: 式 □符合 □不符合 | 數量: 式 □符合 □不符合 |
| 37 | 標示牌 | 編號1~50 | 片 | 50 | 依試題規定之各項設備及閥類均須標示編號 | 數量: 片 □符合 □不符合 編號1~50 | 數量: 片 □符合 □不符合 編號1~50 |
| 38 | 電子計算機 | 簡易型，不具儲存功能 | 台 | 2 | 1人1台 | 數量: 台 □符合 □不符合 簡易型，不具儲存功能 | 數量: 台 □符合 □不符合 簡易型，不具儲存功能 |
| 39 | 計時器 |  | 只 | 1 | 監評人員計時使用 | 數量: 只 □符合 □不符合 | 數量: 只 □符合 □不符合 |
| 40 | 記事夾板 | A4大小 | 個 | 3 | 供應檢人及監評人員書寫使用 | 數量: 個 □符合 □不符合 A4大小 | 數量: 個 □符合 □不符合 A4大小 |
| 第四站 污泥脫水系統操作(帶壓式脫水機) |
| 41 | 桌椅 | 桌面120x60x75cm，椅子配合桌面規格 | 套 | 3 | 供應檢人及監評人員使用。應檢人間之獨立桌椅需間隔1公尺以上。 | 數量: 套 □符合 □不符合 (1)桌面: 長 cm 寬 cm 高 cm (2)椅子是否配合桌面規格 □是 □否 | 數量: 套 □符合 □不符合 (1)桌面: 長 cm 寬 cm 高 cm (2)椅子是否配合桌面規格 □是 □否 |
| 42 | 通風設備 | 通風扇或移動式冷氣機 | 組 | 2 |  | 數量: 組 □通風扇 □移動式冷氣機 | 數量: 組 □通風扇 □移動式冷氣機 |
| 43 | 安全帽 |  | 頂 | 5 | 足夠數量供應檢人、監評人員、工作人員使用 | 數量: 頂 □符合 □不符合 | 數量: 頂 □符合 □不符合 |
| 44 | 處理廠帶壓式污泥脫水系統 | 須有高分子凝聚劑定量加藥泵、帶壓式脫水機、污泥進流泵、濾布清洗設備、污泥輸送或儲存設備等設備 | 式 | 1 |  | 數量: 式 □符合 □不符合 須有高分子凝聚劑定量加藥泵、帶壓式脫水機、污泥進流泵、濾布清洗設備、污泥輸送或儲存設備等設備 | 數量: 式 □符合 □不符合 須有高分子凝聚劑定量加藥泵、帶壓式脫水機、污泥進流泵、濾布清洗設備、污泥輸送或儲存設備等設備 |
| 45 | 高分子凝聚劑貯槽(含液位計) |  | 組 | 1 | 貯槽須標示高低液位及刻度(公分) | 數量: 組 □符合 □不符合 | 數量: 組 □符合 □不符合 |
| 46 | 管路系統(含閥類) |  | 式 | 1 |  | 數量: 式 □符合 □不符合 | 數量: 式 □符合 □不符合 |
| 47 | 現場控制盤 |  | 式 | 1 |  | 數量: 式 □符合 □不符合 | 數量: 式 □符合 □不符合 |
| 48 | 標示牌 | 編號1~50 | 片 | 50 | 依試題規定之各項設備及閥類均須標示編號 | 數量: 片 □符合 □不符合 編號1~50 | 數量: 片 □符合 □不符合 編號1~50 |
| 49 | 電子計算機 | 簡易型，不具儲存功能 | 台 | 2 | 1人1台 | 數量: 台 □符合 □不符合 簡易型，不具儲存功能 | 數量: 台 □符合 □不符合 簡易型，不具儲存功能 |
| 50 | 計時器 |  | 只 | 1 | 監評人員計時使用 | 數量: 只 □符合 □不符合 | 數量: 只 □符合 □不符合 |
| 51 | 記事夾板 | A4大小 | 個 | 3 | 供應檢人及監評人員書寫使用 | 數量: 個 □符合 □不符合 A4大小 | 數量: 個 □符合 □不符合 A4大小 |

填報人簽章：            日期：            填報單位用印：

備註：一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三.評鑑合格單位有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。