(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：104.02.01

第一部份：基本資料

單位負責人：									        單位地址：

場地地址：                           	                電　話：

承辦部門（科系）                                      場地聯絡人：

職類名稱及代號：00700室內配線(屋內線路裝修)            級  別：    甲級

申請本職類場地評鑑屬□首次 □試題變動（調整）□場地遷移 □場地到期 □增加崗位數  □即將到期 □其他

本單位本職類級別合格場地： □ 無

□ 有，已有經評鑑合格      崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。

第二部分：申請單位自評

（一）、場地部分：

1.檢附位置圖：場地於單位所處之位置〈標示建物、樓層、確實位置〉      大樓(館)     樓      室。

2.檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，完成建置後，檢附工作崗位配置圖〈標示工作崗位數〉並佐以前視、後視、左視、右視四面之場地照片，貼於A4紙張〈每場地各空間四張照片，且敘明拍攝角度〉。

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有數量、規格） | 評鑑人員填寫實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 檢定場總面積 | 第一、二站測試場地面積 60平方公尺以上，依試題 配置。 第三站測試場地面積60 平方公尺以上，依試題配置。 | 第一、二站測試場地面積： 長： 公尺 寬： 公尺 面積： 平方公尺 第三站測試場地面積： 長： 公尺 寬： 公尺 面積： 平方公尺 | 第一、二站測試場地面積： 長： 公尺 寬： 公尺 面積： 平方公尺 □符合 □不符合 第三站測試場地面積： 長： 公尺 寬： 公尺 面積： 平方公尺 □符合 □不符合 |
| 2. | 評審區 | 第一、二站及第三站： - 黑板或白板，寬120 cm或以上。 - 評審桌椅，長300 cm或以上，5人座或以上。 - 電子式或傳統式掛鐘，懸掛於測試現場明顯處，有效長度或直徑25cm或以上。 - 面積：長300 cm×寬120 cm或以上。 | 第一、二站評審區： 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 第三站評審區： 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 | 第一、二站評審區： 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 □符合 □不符合 第三站評審區： 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 □符合 □不符合 |
| 3. | （乾粉）滅火器 | 2具或以上 藥劑需在有效期半年以上，壓力足夠。 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 □壓力足夠 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 壓力：□足夠 □不足夠 □符合 □不符合 |
| 4. | 逃生設施、平面圖及逃生路線標示 | 逃生門、緊急照明燈、緊急出口標示，6樓以上須有緩降設施或逃生梯 及崗位配置圖。 | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □緊急照明燈、緊急出口標示 □警語標示 □逃生門窗、緩降機或逃生梯 □醒目處張貼崗位配置圖 | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □緊急照明燈、緊急出口標示 □警語標示 □逃生門窗、緩降機或逃生梯 □醒目處張貼崗位配置圖 □符合 □不符合 |
| 5 | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。 | 大樓(館) 室 座位： 位 | 大樓(館) 室 座位： 位 □符合 □不符合 |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 室內配線(屋內線路裝修) 職類場地機具設備 甲 級，每場檢定人數 12 人 (表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動）。 |  |  |  |  |  |  |  | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數： 人) |  | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 |  | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 |  | 申請單位現有數量、規格 |  |  |
| 1 | 課桌椅 |  | 成人用 | 組 | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | 屋內線路裝置規則 |  | 台電訓練所出版 | 本 | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | 配線板 |  | 900x600x20x2.0t mm鐵質 | 塊 | 1 | 每個崗位依術科試題第三站器具配置圖配置完成 |  |  |  |  |
| 4 | 可程式控制器 |  | 1.電源電壓AC100V-240 V50/60Hz。 2.演算控制方式：往復來回掃描方式 3.程式語言：階梯圖 + 步進階梯(可用SFC 表現)。 4.程式容量：2K Steps以上。 5.使用命令：基本(順序)命令16種以上，及步進命令2種以上，應用命令包含：資料位移、資料傳送、以及四則運算、比較等命令。 6.輸出入點數，I/O點共24點以上。 7.輔助繼電器：256點以上(含一般及停電保持型) 8.計時器：10ms、100ms為單位，至少24點以上。 9.計數器：加算及減算功能(含一般及停電保持)，24點以上。 10.資料暫存器：24點以上 (8 Bit或16 Bit)。 11.輸入介面規格：DC輸入，信號電壓DC24V，輸入電流7mA/DC24V。 12.輸出介面規格：Relay輸出，承受電阻性負載2A(AC250V)以上。 13.含擴充連接類比輸出入模組，及通訊傳輸界面。 14.可擴充I/O模組(提供繼 電器，SSR或晶體輸出 模式)。 | 台 | 1 | 每個崗位 |  |  |  |  |
| 5 | 電源 |  | 3相3線式AC220V及單相AC110V插座。 | 式 | 1 | 每個崗位 |  |  |  |  |
| 6 | 人機界面 | 1.顯示器 TFT LCD，尺 寸5.7吋以上。 2.像素320*240以上，8*8大 小字串可顯示40字*30 列。 3.螢幕採電阻式觸控。 4.背光源 CCFL。 5.輸入電源24VDC。 6.RAM 512K以上。7.COM1/COM2:可提供 RS232/RS485/RS422通 訊協定。 8.可連接至少10種以上不 同廠牌PLC。 9.提供適用MS-WINDOWS 中文系統編輯軟體。 10.編輯軟體具有按鈕功能 、數值設定、密碼設定、 條狀圖、曲線圖、歷史 趨勢圖，及配方功能 （512K以上）。 |  | 台 | 1 |  | 每個崗位 |  |  |  |
| 7 | 無熔線開關 | 3P 50AF 30AT 5kA |  | 只 | 1 |  | 每個崗位 |  |  |  |
| 8 | 指示燈 | 22∮ AC220V紅綠黃各3 |  | 只 | 9 |  | 附固定座(裝鋁軌)，每個崗位 |  |  |  |
| 9 | 按鈕開關 | 22∮ 1a1b紅綠各4 |  | 只 | 8 |  | 附固定座(裝鋁軌)，每個崗位 |  |  |  |
| 10 | 電磁接觸器 | 3HP AC220V 5a 2b |  | 只 | 6 |  | 每個崗位 |  |  |  |
| 11 | 過載保護器 | 8-12A可調 |  | 只 | 3 |  | 附固定座(裝鋁軌)，每個崗位 |  |  |  |
| 12 | 極限開關 | 1a 1b |  | 只 | 6 |  | 附固定座及端子台，每個崗位 |  |  |  |
| 13 | 近接開關 | 圓柱型18∮ DC10~30V，反應速度500Hz，檢出距離5mm, PNP輸出 |  | 只 | 4 |  | 附固定座及端子台，每個崗位 |  |  |  |
| 14 | 近接開關 | 圓柱型18∮, DC 10~30V，反應速度500Hz，檢出距離5mm, NO, NC NPN輸出 |  | 只 | 4 |  | 附固定座及端子台，每個崗位 |  |  |  |
| 15 | 光電開關 | 方型，DC 12-24V, 擴散反射型，檢出距離500mm, NO, NC NPN輸出 |  | 只 | 4 |  | 附固定座及端子台，每個崗位 |  |  |  |
| 16 | 電源供應器 | 輸入AC100V-220V，輸出DC24V, 3A以上 |  | 台 | 1 |  | 每個崗位 |  |  |  |
| 17 | 液面控制器 | OMORON 61F-G及61F-G1各1 |  | 台 | 2 |  | 每個崗位 |  |  |  |
| 18 | 選擇開關 | 22∮2a 2b三段式 |  | 只 | 2 |  | 附固定座(裝鋁軌)，每個崗位 |  |  |  |
| 19 | 蜂鳴器 | 30∮ AC220V |  | 只 | 1 |  | 附固定座及端子台，每個崗位 |  |  |  |
| 20 | 個人電腦 | 使用中文Windows 作業環境，具有15 吋以上彩色螢幕、光碟機、軟碟機，可安裝執行PLC及人機介面控制軟體(具系統還原功能、網路功能禁止使用。 |  | 套 | 1 |  | 每個崗位 |  |  |  |

填報人簽章：            日期：            填報單位用印：

備註：一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑

三.評鑑合格單位有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。

(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：104.05.16

第一部份：基本資料

單位負責人：									      單位地址：

場地地址：                           	              電　話：

承辦部門（科系）                                    場地聯絡人：

職類名稱及代號：00700室內配線(屋內線路裝修)          級  別：    乙級

申請本職類場地評鑑屬□首次 □試題變動（調整）□場地遷移 □場地到期 □增加崗位數 □即將到期 □其他

本單位本職類級別合格場地： □ 無

□ 有，已有經評鑑合格      崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。

第二部分：申請單位自評

（一）、場地部分：

1.檢附位置圖：場地於單位所處之位置〈標示建物、樓層、確實位置〉      大樓(館)     樓      室。

2.檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，完成建置後，檢附工作崗位配置圖〈標示工作崗位數〉並佐以前視、後視、左視、右視四面之場地照片，貼於A4紙張〈每場地各空間四張照片，且敘明拍攝角度〉。

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有數量 / 規格） | 評鑑人員填寫實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 檢定場總面積 | (第一站） 12×2.89(1.7×1.7) +6×1.36(0.8×1.7)+16 =58.84平方公尺 (每崗位必須有1.7m×1.7m以上工作空間，走道寬度0.8m以上，上述空間應標線如範例。) （第二站） 8×2.89(1.7×1.7) +8×1.36(0.8×1.7) +16=50平方公尺 (每崗位必須有1.7m×1.7m以上工作空間，走道寬度0.8m以上，上述空間應標線如範例。 （第三站） 6×4+6×0.8+16=44.8平方公尺 (每崗位必須有2m×2m工作空間，走道寬度0.8m以上，另桿距應依註2說明)。 | 第一站面積 長： 公尺、寬： 公尺 面積： 平方公尺 每崗位工作空間： X 公尺 走道寬度： 公尺 □已劃標線 第二站面積 長： 公尺 寬： 公尺 面積： 平方公尺 每崗位： X 公尺 走道寬度： 公尺 □已劃標線 第三站面積 長： 公尺 寬： 公尺 面積： 平方公尺 每崗位： X 公尺 走道寬度： 公尺 變壓器離地面： 公尺 □室內裝置 □室外裝置 桿距： 公尺 | 第一站面積 長： 公尺、寬： 公尺 面積： 平方公尺 每崗位工作空間： X 公尺 走道寬度： 公尺 □已劃標線 □符合 □不符合 第二站面積 長： 公尺 寬： 公尺 面積： 平方公尺 每崗位： X 公尺 走道寬度： 公尺 □已劃標線 □符合 □不符合 第三站面積 長： 公尺 寬： 公尺 面積： 平方公尺 每崗位： X 公尺 走道寬度： 公尺 變壓器離地面： 公尺 □室內裝置 □室外裝置 桿距： 公尺 □符合 □不符合 |
| 2. | 評審區 | 第一、二站及第三站： 1.黑板或白板，寬120 cm或以上。 2.評審桌椅，長120 cm或以上，2人座或以上。 | 第一站評審區： 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 | 第一站評審區： 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 □符合 □不符合 |
|  |  | 3.電子式或傳統式掛鐘， 懸掛於測試現場明顯 處，有效長度或直徑 25cm或以上。 4.面積：長120 cm×寬120 cm或以上。 | 第二站評審區： 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 第三站評審區： 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 | 第二站評審區： 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 □符合 □不符合 第三站評審區： 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 □符合 □不符合 |
| 3. | （乾粉）滅火器 | 2具或以上 藥劑需在有效期半年以上，壓力足夠。 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 □壓力足夠 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 壓力：□足夠 □不足夠 □符合 □不符合 |
| 4. | 逃生設施、平面圖及逃生路線標示 | 逃生門、緊急照明燈、緊急出口標示，6樓以上須有緩降設施或逃生梯及崗位配置圖。 | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □緊急照明燈、緊急出口標示 □警語標示 □逃生門窗、緩降機或逃生梯 □醒目處張貼崗位配置圖 | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □緊急照明燈、緊急出口標示 □警語標示 □逃生門窗、緩降機或逃生梯 □醒目處張貼崗位配置圖 □符合 □不符合 |
| 5. | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。 | 地點： 大樓(館) 樓 室。 面積： 平方公尺 座位： 位 | 地點： 大樓(館) 樓 室。 座位： 位 □符合 □不符合 |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 室內配線(屋內線路裝修) 職類場地機具設備 乙 級，每場檢定人數 24 人 (表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動）。 |  |  |  |  |  |  | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數： 人) |  |  | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位現有數量、規格 |  |  |  |  |
| 第一站 依試題配置完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 接地工程 | 依術科試題叁術科承辦單位注意事項設置 | 處 | 12 | 各檢定崗位接地電阻在50Ω以下 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 配線工作板 | 1200×2400×18 mm | 塊 | 12 | 木心板或夾心板 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 管虎鉗 | No.1附三角架 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 電源 | 1∮3W 110/220V 線徑8mm2 | 式 | 4 | 第一題 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 電源 | 3∮3W 220V 線徑30mm2 | 式 | 4 | 第二題 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 電源 | 3∮4W 220/380V 線徑22mm2 | 式 | 4 | 第三題 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 電燈分電盤 | 250×300×2.0t mm鐵質烤漆(含第一站第一、二題之器材等)。 | 只 | 8 | (依試題規定配置) |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 電力總配電盤 | 402×452×102×2.0t mm鐵質烤漆,3ψ3W式匯流排15×2mm已組裝完成(含第一站第二題之器材等)。 | 只 | 4 | (依試題規定配置) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 電燈總配電盤 | 402×452×102×2.0t mm鐵質烤漆,3ψ4W匯流排15×2mm已組裝完成(含第一站第三題之器材等)。 | 只 | 4 | (依試題規定配置) |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 噴燈 | 卡式 | 只 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 三用電表 | ACV、DCV、Ω | 台 | 2 | 監評人員用 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 安全帽 | 耐壓20kV | 頂 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 彎管器 | EMT(E19)用附輔助管 | 組 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 切管器 | PVC管專用 | 支 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 一次成型彎管器 | EMT(E19)用附輔助管 | 支 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 鋼鋸 | 300mm | 支 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 壓接鉗 | 8mm2~1.25mm2 | 支 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 電纜剪 | 230mm 14mm2×3C以下 | 支 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 第二站 依試題配置完成 ※負載必須配置於檢定崗位，且必須有隔間設施※ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 電源 | 3∮3W 220V 線徑8mm2 | 式 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 接地工程 | 依術科試題叁術科承辦單位注意事項設置 | 處 | 8 | 各檢定崗位接地電阻在50Ω以下 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 三夾板隔間設施 | 高800mm以上×寬600mm以上 | 式 | 1 | 崗位之間(三夾板底部與控制箱底部齊) |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 控制箱 | 750×550×200×2.0t mm(含第二站一至七題之器材等) 鐵質烤漆。 | 組 | 8 | 面板深度50mm以下(依試題規定配置) |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 控制箱 | 850×750×200×2.0t mm(含第二站第八題之器材等) 鐵質烤漆。 | 組 | 1 | 面板深度50mm以下(依試題規定配置) |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 配線板 | 900×600×2.0t mm(含第二站第六題光電開關之器材等) | 組 | 1 | 鐵質烤漆 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 電動機 | 3∮3W 220V 3HP 4P | 台 | 1 | (佈置於檢定崗位) |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 電動機 | 3∮3W 220V 5HP 4P | 台 | 4 | (佈置於檢定崗位) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 電動機 | 3∮3W 220V 7.5HP 4P | 台 | 2 | (佈置於檢定崗位) |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 電動機 (電容起動式) | 1∮2W110/220V 3/4HP 4P代替電動門專用馬達及煞車機構裝置 | 台 | 1 | (佈置於檢定崗位) |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 負載器 | 3∮3W 10kVA電感性負載 | 台 | 1 | (佈置於檢定崗位) |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 安全帽 | 耐壓20kV | 頂 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 鉤式電流表 | 0~150A(置於第一題檢定崗位) | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 三用電表 | ACV、DCV、Ω | 台 | 2 | 監評人員用 |  |  |  |  |  |
| 第三站 依試題配置完成 ※變壓器底部必須離地面1.35公尺以上※ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地工程 |  | 以22mm2銅線引接至桿上被接地導線 | 處 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 橫擔 |  | 90×90×1800mm(木質)或 23×75×75×1800mm(輕鋼) | 支 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 角鐵橫擔押 | 800mm以上 | 支 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 鍍鋅螺栓及螺帽 | 方頭5/8”∮×350 | 支 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 鍍鋅螺栓及螺帽 | 方頭5/8”∮×270 | 支 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 鍍鋅墊圈 | 方型5/8”∮ | 只 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 低壓線架 | 單線附鐵閂 | 只 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 軸型礙子 | 低壓 | 只 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 裝腳礙子 | 11kV附橫擔梢 | 只 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 木桿(水泥桿) | 3.5公尺以上 | 支 | 6 | 器具間距離依場地佈置圖為準(此為設置於室內之配置，若設置於室外則為8支) |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 單相變壓器 | 雙套管11.4kV/110-220V 5kVA | 具 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 單相變壓器 | 單套管6kV/110-220V 5kVA | 具 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 熔絲鏈開關 | 6.6/11 4kV | 具 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 避雷器 | 9kV | 具 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 接線環 |  | 只 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ｖ型掛鐵 | Ａ式 | 具 | 4 | 二具變壓器用 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 固定用鐵架 |  | 具 | 2 | 三具變壓器用 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 安全帶 | 另加輔助繩 | 付 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 活動扳手或棘輪扳手 | 8” | 支 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 壓接鉗 | 22mm2以下 | 支 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 手搖壓縮器 | 22mm2-22mm2(附U-0壓鎚一付) | 支 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 安全帽 | 耐壓20kV | 頂 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 懸垂礙子 | 11kV附橫擔梢 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 電纜剪 | 230mm 14mm2×3C以下 | 支 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 接地線組 | 22mm2 | 組 | 2 | 檢定場兩側終端掛接地線用 |  |  |  |  |  |

第三站場地佈置如下圖所示為準：

註1：變壓器底部必須離地面1.35公尺以上。

註2：場地採室內（外）設置模擬裝置時，桿距不得低於桿高之二分之一，且不得小於2公尺。

填報人簽章：            日期：            填報單位用印：

備註：一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑

三.評鑑合格單位有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。

室內配線乙級測試第一、二站場地佈置(範例)

場地評鑑注意事項：

測試場地面積

1、(第一站) 12×2.89(1.7×1.7) +6×1.36(0.8×1.7)+16 =58.84平方公尺以上空間(每崗位必須有1.7m×1.7m以上工作空間，走道寬度0.8m以上，上述空間應標線如範例)。

2、(第二站）8×2.89(1.7×1.7) +8×1.36(0.8×1.7) +16=50平方公尺以上空間(每崗位必須有1.7m×1.7m以上工作空間，走道寬度0.8m以上，上述空間應標線如範例)。

3、第一、二站，相鄰崗位不得配置同一試題，請依試題編號順序排列；與丙級共用場地者，丙級之崗位不得視為間隔崗位。

(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：104.05.16

第一部份：基本資料

單位負責人：									      單位地址：

場地地址：                           	              電　話：

承辦部門（科系）                                    場地聯絡人：

職類名稱及代號：00700室內配線(屋內線路裝修)     級  別：    丙級

申請本職類場地評鑑屬□首次 □試題變動（調整）□場地遷移 □場地過期 □增加崗位數 □即將到期 □其他

本單位本職類級別合格場地： □ 無

□ 有，已有經評鑑合格      崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。

第二部分：申請單位自評

（一）、場地部分：

1.檢附位置圖：場地於單位所處之位置〈標示建物、樓層、確實位置〉      大樓(館)     樓      室。

2.檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，完成建置後，檢附工作崗位配置圖〈標示工作崗位數〉並佐以前視、後視、左視、右視四面之場地照片，貼於A4紙張〈每場地各空間四張照片，且敘明拍攝角度〉。

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有數量 / 規格） | 評鑑人員填寫實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 檢定場總面積 | 20×2.89(1.7×1.7) +10×1.36 (0.8×1.7)+16 =87.4平方公尺以上 (每崗位必須有1.7m×1.7m以 上工作空間，走道寬度0.8m 以上，上述空間應標線如範 例。 | 長： 公尺 寬： 公尺 面積： 平方公尺 每崗位： X 公尺 走道寬度： 公尺 □已劃標線 | 長： 公尺 寬： 公尺 面積： 平方公尺 每崗位： X 公尺 走道寬度： 公尺 □已劃標線 □符合 □不符合 |
| 2. | 評審區 | 1.黑板或白板，寬120 cm或以上。 2.評審桌椅，長180 cm或以上，3人座或以上 3.電子式或傳統式掛鐘，懸掛於測試現場明顯處，有效長度或直徑25cm或以上。 4.面積長180 cm×寬120 cm或以上。 | 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 | 黑板或白板：寛 cm 評審桌椅：長 cm， 人座 掛鐘： 式，直徑： cm 面積：長 cm×寬 cm= cm2 □符合 □不符合 |
| 3. | （乾粉）滅火器 | 2具或以上 藥劑需在有效期半年以上，壓力足夠。 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 □壓力足夠 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 壓力：□足夠 □不足夠 □符合 □不符合 |
| 4. | 逃生設施、平面圖及逃生路線標示 | 逃生門、緊急照明燈、緊急出口標示，6樓以上須有緩降設施或逃生梯及崗位配置圖。 | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □緊急照明燈、緊急出口標示 □警語標示 □逃生門窗、緩降機或逃生梯 □醒目處張貼崗位配置圖 | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □緊急照明燈、緊急出口標示 □警語標示 □逃生門窗、緩降機或逃生梯 □醒目處張貼崗位配置圖 □符合 □不符合 |
| 5. | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。 | 大樓(館) 樓 室。 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室。 座位： 位 □符合 □不符合 |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 室內配線(屋內線路裝修) 職類場地機具設備 丙級 級，每場檢定人數 20 人 (表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動）。 |  |  |  |  |  |  | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數： 人) | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 |  | 申請單位現有 數量、規格 |  |  |
| ※ 負載必須配置於檢定崗位，並依試題配置完成※ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地工程 | 依術科試題叁術科承辦單位注意事項設置 | 處 | 20 | 各檢定崗位接地電阻在100Ω以下 |  |  |  |  |
| 2 | 配線工作板 | 1200×2400×20mm木心板或夾心板 | 塊 | 20 | 依試題規定配置 |  |  |  |  |
| 3 | 控制箱 | 550×600×200×2.0t鐵質烤漆面板深度50mm以下(含一至十題內之器具) | 個 | 20 | 依試題規定配置 |  |  |  |  |
| 4 | 分電盤 | 250×300×2.0t mm鐵質烤漆(含一至十題內之器具) | 個 | 20 | 依試題規定配置 |  |  |  |  |
| 5 | 電源 | 1∮3W 110/220V 線徑8mm2 | 式 | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全帽 | 耐壓20kV | 頂 | 26 |  |  |  |  |  |
| 7 | 管虎鉗 | No.1 附三角架 | 台 | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | 彎管器 | EMT管(E19)專用 | 組 | 20 | 附輔助管 |  |  |  |  |
| 9 | 切管器 | PVC管專用 | 支 | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | 一次成型彎管 | EMT管(E19)專用 | 支 | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | 噴燈 | 卡式 | 支 | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | 三用電表 | ACV、DCV、Ω | 台 | 2 | 監評人員用 |  |  |  |  |
| 13 | 鋼鋸 | 300mm | 支 | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | 電纜剪 | 230mm 14mm2×3C以下 | 支 | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | 壓接鉗 | 8mm2~1.25mm2 | 支 | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | 電動機(佈置於檢定崗位) | 1∮220V 1HP 4P | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 電動機(佈置於檢定崗位) | 1∮110V/220V 1HP 4P | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | 電動機(佈置於檢定崗位) | 1∮110V/220V 2HP 4P | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 電動機(佈置於檢定崗位) | 1∮220V 2HP 4P | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | 電動機(佈置於檢定崗位) | 1∮220V 3/4HP 4P | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | 電動機(佈置於檢定崗位) | 1∮110/220V 3/4HP 4P | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 夾式電流表 | 0~60A(置於第二題檢定崗位) | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 接地電阻計 | 0-1000 Ω | 台 | 1 | (各檢定站共用) |  |  |  |  |
| ※各檢定崗位必須依試題規定配置電動機負載※ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填報人簽章：            日期：            填報單位用印：

備註：一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑

三.評鑑合格單位有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。

室內配線丙級測試場地佈置(範例)

場地評鑑注意事項：

一、測試場地面積

20×2.89(1.7×1.7) +10×1.36(0.8×1.7)+16 =87.4平方公尺以上(每崗位必須有1.7m×1.7m以上工作空間，走道寬度0.8m以上，上述空間應標線如範例)。

二、相鄰崗位不得配置同一試題，請依試題編號順序排列；與乙級共用場地者，乙級之崗位不得視為間隔崗位。