(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：106.10.11

第一部份：基本資料

單位負責人：							    		單位地址：

場地地址：                                		    電　  話：

承辦部門（科系）                          		    場地聯絡人：

職類名稱及代號：      02100熱處理         		    級    別： __     乙級

申請本職類場地評鑑屬 □首次 □試題變動（調整）□場地遷移 □即將到期 □場地過期 □增加崗位數  □其他

本單位本職類級別合格場地： □ 無

□ 有，已有經評鑑合格      崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。

第二部分：申請單位自評

（一）場地部分：

1.檢附位置圖：場地於單位所處之位置（標示建物、樓層、確實位置）。

2.檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，完成建置佈置後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數），並佐以前視、後視、左視、右視四面之場地照片（每場地各空間4張照片，並貼於A4紙張，且敘明拍攝角度）。

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有數量、規格） | 評鑑人員填寫實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 場地大小（面積） | 測試場地總坪數為150坪以上 | 總面積： m× m = m2 | 總面積： m× m = m2 □符合 □不符合 |
| 2 | （乾粉）滅火器 | 藥劑需在有效期內，壓力足夠 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 壓力：□足夠 □不足夠 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 壓力：□足夠 □不足夠 □符合 □不符合 |
| 3 | 逃生設施、平面圖、逃生路線、崗位配置圖及警語標示 | 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線、崗位配置圖及警語標示。 | □逃生門 □緊急出口標示 □緊急照明燈 □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □警語標示 □緩降機或逃生梯(6樓以上) | □逃生門 □緊急出口標示 □緊急照明燈 □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □警語標示 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 |
| 4 | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用 | 所在位置： 大樓(館) 室 座位： 位 | 所在位置： 大樓(館) 室 座位： 位 □符合 □不符合 |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 熱處理 職類場地機具設備 乙 級，每場檢定人數 25 人 （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動） | 申辦單位自評（申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑情形 （請評鑑人員詳填實評數量、廠牌/規格） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、規格或廠牌 |  |
| 1 | 標準火花試驗設備 | 含火花試驗棒 | 台 | 2 | △ | ○ | ( | 數量：_ 台 規格： | 數量：_ 台 規格： □符合 □不符合 |
| 2 | 硬度試驗機 | 手動指針式，Rockwell（附圓棒硬度補償表） | 台 | 2 | △ | ○ | ( | 數量：_ 台 規格： □手動指針式 □Rockwell（附圓棒硬度補償表） | 數量：_ 台 規格： □手動指針式 □Rockwell（附圓棒硬度補償表） □符合 □不符合 |
| 3 | 硬度標準片 | HRB、HRC（高低硬度範圍） | 個 | 多量 | △ | ○ | ( | 數量：_ 個 規格： | 數量：_ 個 規格： □符合 □不符合 |
| 4 | 金相顯微鏡 | 100X、200X、400X、800X | 台 | 3 | △ | ○ | ( | 數量：_ 台 規格： □100X □200X □400X □800X | 數量：_ 台 規格： □100X □200X □400X □800X □符合 □不符合 |
| 5 | 小型箱型電爐 | 附窺視窗，最高1100℃ | 台 | 4 | △ | ○ | ( | 數量：_ 台 規格： □附窺視窗 最高_ ℃ | 數量：_ 台 規格： □附窺視窗 最高_ ℃ □符合 □不符合 |
| 6 | 吸熱型氣體變成爐 | 吸熱型爐氣（RX氣體） | 台 | 1 | △ |  |  | 數量：_ 台 規格： | 數量：_ 台 規格： □符合 □不符合 |
| 7 | 露點杯 |  | 個 | 4 | △ |  |  | 數量：_ 個 | 數量：_ 個 □符合 □不符合 |
| 8 | 酒精溫度計 | -20～30℃（最小刻度0.5℃） | 支 | 5 | △ |  |  | 數量：_ 支 規格： ℃~ ℃ □最小刻度0.5℃ | 數量：_ 支 規格： ℃~ ℃ □最小刻度0.5℃ □符合 □不符合 |
| 9 | 高週波感應硬化機 | 200～400KHZ，30KW | 座 | 1 |  |  | ( | 數量：_ 座 規格： ~ KHZ KW | 數量：_ 座 規格： ~ KHZ KW □符合 □不符合 |
| 10 | 感應線圈 | 內徑20,25,30,35mm，單匝連續淬火型 | 個 | ４ |  |  | ( | 數量：_ 個 規格： □單匝連續淬火型 內徑： □20 mm □25 mm □30 mm □35 mm | 數量：_ 個 規格： □單匝連續淬火型 內徑： □20 mm □25 mm □30 mm □35 mm □符合 □不符合 |
| 11 | 手工具及夾具 | 適用於感應硬化機 | 套 | １ |  |  | ( | 數量： 套 內容規格： | 數量： 套 內容規格： □符合 □不符合 |
| 12 | 游標卡尺 | 150mm，最小刻度0.02mm | 支 | １ |  | ○ | ( | 數量：_ 支 規格： _ mm 最小刻度_ mm | 數量：_ 支 規格： _ mm 最小刻度_ mm □符合 □不符合 |
| 13 | 金相試片切割機 | 切割直徑20mm以上 | 台 | 1 |  | ○ | ( | 數量：_ 台 規格： 切割直徑_ mm | 數量：_ 台 規格： 切割直徑_ mm □符合 □不符合 |
| 14 | 砂帶機 | 金相試片研磨用 | 台 | 1 | △ | ○ | ( | 數量：_ 台 規格： | 數量：_ 台 規格： □符合 □不符合 |
| 15 | 放大鏡 | 20X，附刻度尺，最小刻度0.05mm | 個 | 1 |  |  | ( | 數量：_ 個 規格： □附刻度尺 _ X 最小刻度_ mm | 數量：_ 個 規格： □附刻度尺 _ X 最小刻度_ mm □符合 □不符合 |
| 16 | 低溫鹽浴爐 | Max500℃，ψ300mm×400mm深以上 | 套 | 1 |  | ○ |  | 數量：_ 套 規格： Max_ ℃ ψ_ mm×_ mm | 數量：_ 套 規格： Max_ ℃ ψ_ mm×_ mm □符合 □不符合 |
| 17 | 中性鹽浴爐 | Max1050℃，ψ300mm×400mm深以上 | 套 | 1 |  | ○ |  | 數量：_ 套 規格： Max_ ℃ ψ_ mm×_ mm | 數量：_ 套 規格： Max_ ℃ ψ_ mm×_ mm □符合 □不符合 |
| 18 | 水槽 | 200公升以上（附攪拌） | 套 | 1 |  | ○ |  | 數量：_ 套 規格： _ 公升 □附攪拌 | 數量：_ 套 規格： _ 公升 □附攪拌 □符合 □不符合 |
| 19 | 油槽及熱處理油 | 200公升以上（附水冷卻裝置及攪拌） | 套 | 1 |  | ○ |  | 數量：_ 套 規格： _ 公升 □附水冷卻裝置及攪拌 | 數量：_ 套 規格： _ 公升 □附水冷卻裝置及攪拌 □符合 □不符合 |
| 20 | 熱風循環爐 | Max700℃，ψ300mm×400mm深以上 | 套 | １ |  | ○ |  | 數量：_ 套 規格： Max_ ℃ ψ_ mm×_ mm | 數量：_ 套 規格： Max_ ℃ ψ_ mm×_ mm □符合 □不符合 |
| 21 | 變形測定用量表 | 最小刻度0.01mm | 個 | 1 |  | ○ |  | 數量：_ 個 規格： 最小刻度_ mm | 數量：_ 個 規格： 最小刻度_ mm □符合 □不符合 |
| 22 | 變形測定裝置 | 兩心距200mm以上 | 台 | 1 |  | ○ |  | 數量：_ 台 規格： 兩心距_ mm | 數量：_ 台 規格： 兩心距_ mm □符合 □不符合 |
| 23 | 花崗石或鑄鐵平台 | 500×500mm以上 | 台 | 1 |  | ○ |  | 數量：_ 台 規格： _ mm× mm | 數量：_ 台 規格： _ mm× mm □符合 □不符合 |
| 24 | 剪鐵線手鉗 | 150mm | 支 | 2 |  | ○ |  | 數量：_ 支 規格：_ mm | 數量：_ 支 規格：_ mm □符合 □不符合 |
| 25 | 鐵條 | ψ16×L1000mm | 支 | 4 |  | ○ |  | 數量：_ 支 規格： ψ × mm | 數量：_ 支 規格： ψ × mm □符合 □不符合 |
| 26 | 鐵鉤 | L型ψ12×1200mm | 個 | 4 |  | ○ |  | 數量：_ 個 規格： L型ψ ×_ mm | 數量：_ 個 規格： L型ψ ×_ mm □符合 □不符合 |
| 27 | 阿拉伯數字鋼印 | 3mm | 組 | 2 |  | ○ | ( | 數量：_ 組 規格： mm | 數量：_ 組 規格： mm □符合 □不符合 |
| 28 | 鐵鎚 | 1磅 | 支 | 2 |  | ○ | ( | 數量：_ 支 規格：_ 磅 | 數量：_ 支 規格：_ 磅 □符合 □不符合 |
| 29 | 安全帽 |  | 頂 | 4 |  | ○ | ( | 數量：_ 頂 | 數量：_ 頂 □符合 □不符合 |
| 30 | 安全面罩 |  | 個 | 4 |  | ○ | ( | 數量：_ 個 | 數量：_ 個 規格： □符合 □不符合 |
| 31 | 腐蝕液器皿 | HNO3，酒精及培養皿 | 組 | ２ | △ | ○ | ( | 數量：_ 組 規格： | 數量：_ 組 規格： □符合 □不符合 |
| 32 | 火花試驗棒(碳鋼) | 山木標準試棒 | 盒 | 2 | △ | ○ | ( | 數量：_ 盒 規格： | 數量：_ 盒 規格： □符合 □不符合 |
| 33 | 火花試驗棒(合金鋼) | 山本標準試棒 | 盒 | 2 | △ | ○ | ( | 數量：_ 盒 規格： | 數量：_ 盒 規格： □符合 □不符合 |
| 34 | 金相組織試片 | 分幾套，每套若干片 | 套 | 多 | △ | ○ | ( | 數量：_ 套 規格： | 數量：_ 套 規格： □符合 □不符合 |
| 35 | 試片乾燥箱 |  | 台 | 2 | △ | ○ | ( | 數量：_ 台 | 數量：_ 台 規格： □符合 □不符合 |
| 36 | 金相拋光機 |  | 台 | 2 | △ | ○ | ( | 數量：_ 台 | 數量：_ 台 規格： □符合 □不符合 |
| 37 | 無油式空壓機（或吹風機） |  | 台 | 1 | △ | ○ | ( | 數量：_ 台 | 數量：_ 台 規格： □符合 □不符合 |

備註：△選考項目為露點測定者

Ο選考項目為鹽浴熱處理者

( 選考項目為高週波感應硬化者

填報人簽章：             日期：             填報單位用印：

備註：一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑

三.評鑑合格單位有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。

(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：106.10.11

第一部份：基本資料

單位負責人：							    		單位地址：

場地地址：                                		電  　話：

承辦部門（科系）                          		場地聯絡人：

職類名稱及代號：      02100熱處理         		級    別： __     丙級

申請本職類場地評鑑屬□首次 □試題變動（調整）□即將到期  □場地遷移  □場地到期  □增加崗位數 □其他

本單位本職類級別合格場地： □ 無

□ 有，已有經評鑑合格      崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。

第二部分：申請單位自評

（一）場地部分：

1.檢附位置圖：場地於單位所處之位置（標示建物、樓層、確實位置）。

2.檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，完成建置佈置後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數），並佐以前視、後視、左視、右視四面之場地照片（每場地各空間4張照片，並貼於A4紙張，且敘明拍攝角度）。

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 | 實地評鑑情形（評鑑人員填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 場地大小（面積） | 測試場地總坪數為100坪以上 | 坪 | 坪 |
| 2 | （乾粉）滅火器 | 藥劑需在有效期內，壓力足夠 | 數量: 有效期限: 年 月 日 | 數量: 有效期限: 年 月 日 |
| 3 | 逃生設施、逃生路線平面圖、崗位配置圖及警語標示 | 應於醒目處張貼逃生路線平面圖、崗位配置圖及警語標示 | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □崗位配置圖 □警語標示 □逃生門窗、緩降機或逃生梯 | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □崗位配置圖 □警語標示 □逃生門窗、緩降機或逃生梯 □符合 □不符合 |
| 4 | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用 | 位置： 大樓(館) 室 座位： 位 | 位置： 大樓(館) 室 座位： 位 |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 熱處理 職類場地機具設備 丙 級，每場檢定人數 25 人 （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動） | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑情形 （評鑑人員填寫） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申辦單位 現有數量 |  |
| 1 | 標準火花試驗設備 | 含火花試驗棒 | 台 | 2 |  | 數量：_ 台 | 數量：_ 台 □符合 □不符合 |
| 2 | 硬度試驗機 | 手動式指針 Rockwell（HRB、HRC） | 台 | 2 |  | 數量：_ 台 規格： □手動指針式 □Rockwell（HRB、HRC） | 數量：_ 台 規格： □手動指針式 □Rockwell（HRB、HRC） □符合 □不符合 |
| 3 | 硬度標準片 | HRB、HRC（高低硬度範圍） | 片 | 多量 |  | 數量：_ 片 規格： | 數量：_ 片 規格： □符合 □不符合 |
| 4 | 金相組織照片 | 碳鋼及鑄鐵，表面處理等 | 張 | 84 | 每組28張共3組 | 數量：_ 張 規格： | 數量：_ 張 規格： □符合 □不符合 |
| 5 | 小型箱型電爐 | 附窺視窗，最高1100℃ | 台 | 4 |  | 數量：_ 台 規格： □附窺視窗 最高_ ℃ | 數量：_ 台 規格： □附窺視窗 最高_ ℃ □符合 □不符合 |

填報人簽章：             日期：             填報單位用印：

備註：一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑

三.評鑑合格單位有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。