(     機關全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：103.3.31

第一部分：基本資料

| 單位負責人： 場地地址： 承辦部門（科系）： 職類名稱及代號： 化學 03000 | 單位地址： 電 話： 場地聯絡人： 級 別： 乙級 |
| --- | --- |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上) 租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |

申請本職類場地評鑑屬 □首次 □增加崗位數 □場地遷移 □即將到期 □試題變動(調整)

□場地過期 □其他

本單位本職類級別合格場地：	□	無

□	有，已有經評鑑合格      崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。

第二部分：申辦單位自評： 化學  職類場地機具設備 乙 級，每場檢定人數     人。

(一)場地部分：

1、檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）。

2、檢附檢定崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附檢定崗位配置圖（標示崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片（每場地空間各4張照片，貼於A4紙張，並敘明拍攝角度）。

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有規格/數量） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按 規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 試場面積 | 測試場地總面積至少100平方公尺，並註明位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 1.第一站試場： 間 位置(1)： 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) 位置(2)： 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) 2.第二站試場： 間 位置(1)： 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) 位置(2)： 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) 3.總面積： 平方公尺(m2) | 1.第一站試場： 間 位置(1)： 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) 位置(2)： 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) 2.第二站試場： 間 位置(1)： 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) 位置(2)： 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) 3.總面積： 平方公尺(m2) |
| 2 | 應檢人休息室 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。請註明位置(建物、樓層與空間名稱)及數量。 | 位置： 數量： 座位 | 位置： 數量： 座位 |
| 3 | 消防與逃生設施 | 每間試場至少1瓶滅火器（規格10型以上，藥劑需在有效期限內、壓力足夠，）及緊急照明設備，並張貼緊急逃生圖及逃生指標等。 ＊滅火器如為永久有效，於有效期限需註明永久有效壓力正常與足夠。 | 1.第一站試場： 間 (1)滅火器： 規格： 型、數量： 瓶 有效期限： (2)緊急照明設備 □已設置 □未設置 (3)緊急逃生圖及逃生指標 □已張貼於明顯處 □未張貼 2.第二站試場： 間 (1)滅火器： 規格： 型、數量： 瓶 有效期限： (2)緊急照明設備 □已設置 □未設置 (3)緊急逃生圖及逃生指標 □已張貼於明顯處 □未張貼 | 1.第一站試場： 間 (1)滅火器： 規格： 型、數量： 瓶 有效期限： (2)緊急照明設備 □已設置 □未設置 (3)緊急逃生圖及逃生指標 □已張貼於明顯處 □未張貼 2.第二站試場： 間 (1)滅火器： 規格： 型、數量： 瓶 有效期限： (2)緊急照明設備 □已設置 □未設置 (3)緊急逃生圖及逃生指標 □已張貼於明顯處 □未張貼 |

(二)機具設備部分：

※申請每場檢定人數32人，除第7、10、11、12項外，其餘各項機具設備數量需增加2倍。

| 化學 職類場地機具設備 乙 級，崗位數 16 人 （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動） | 申辦單位自評（申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑 情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位 現有規格/ 數量 |  |
| 一、量測設備 |
| 1 | 天平 （2人共用1部） | 靈敏度0.0001g | 台 | 8 | 左列儀器設備必須在術科測試前一個月內，依試題使用說明之規定進行校正並留存紀錄。 | 靈敏度 g 台 | 靈敏度 g 台 |
| 2 | 天平 （4人共用1部） | 靈敏度0.01g | 台 | 4 |  | 靈敏度 g 台 | 靈敏度 g 台 |
| 3 | pH計 | 含pH及ORP電極 | 台 | 8 |  | 含pH及ORP電極 台 | 含pH及ORP電極 台 |
| 4 | 分光光度計 | 可測光波範圍400mm-700 mm，每套均附比色管 | 套 | 8 |  | 可測光波範圍400mm-700mm，每套均附比色管 套 | 可測光波範圍 mm- mm ，每套均附比色管 套 |
| 5 | 導電度計 |  | 台 | 2 |  | 台 | 台 |
| 二、輔助性設備 |
| 6 | 電磁攪拌器（可配合加熱設備） | 附攪拌子與取出捧 | 台 | 8 |  | 有附攪拌子與取出捧 台 | 有附攪拌子與取出捧 台 |
| 7 | 排氣櫃 |  | 台 | 2 | 每季應測定風速 | 台 | 台 |
| 8 | 加熱設備 （供8人使用） |  | 組 | 2 | 應執行溫度確認 | 組 | 組 |
| 9 | 水浴 （供8人使用） | 可加熱至100℃ | 組 | 2 |  | 可加熱至 100℃ 組 | 可加熱至 100℃ 組 |
| 10 | 烘箱（藥品烘乾） | 可加熱至100℃ | 組 | 2 |  | 可加熱至 100℃ 組 | 可加熱至 100℃ 組 |
| 11 | 過濾裝置 |  | 套 | 16 |  | 套 | 套 |
| 12 | 試劑水製造設備 |  | 套 | 2 | 應保存水質測試紀錄 | 套 | 套 |
| 三、定量器皿（應符合ISO A級之規格） |
| 13 | 滴定管 （含滴定管架） | 50mL，鐵氟龍活栓 | 組 | 16 |  | 50mL，鐵氟龍活栓 組 | 50mL，鐵氟龍活栓 組 |
| 14 | 量瓶 | 50mL | 個 | 60 |  | 50mL, 個 | 50mL, 個 |
| 15 | 量瓶 | 100mL | 個 | 60 |  | 100mL, 個 | 100mL, 個 |
| 16 | 量瓶 | 200mL | 個 | 12 |  | 200mL, 個 | 200mL, 個 |
| 17 | 量瓶 | 250mL | 個 | 48 |  | 250mL, 個 | 250mL, 個 |
| 18 | 量瓶 | 500mL | 個 | 12 |  | 500mL, 個 | 500mL, 個 |
| 19 | 量瓶 | 1000mL | 個 | 8 |  | 1000mL, 個 | 1000mL, 個 |
| 20 | 球形吸量管 | 1mL | 支 | 4 |  | 1mL, 支 | 1mL, 支 |
| 21 | 球形吸量管 | 2mL | 支 | 8 |  | 2mL, 支 | 2mL, 支 |
| 22 | 球形吸量管 | 3mL | 支 | 4 |  | 3mL, 支 | 3mL, 支 |
| 23 | 球形吸量管 | 4mL | 支 | 4 |  | 4mL, 支 | 4mL, 支 |
| 24 | 球形吸量管 | 5mL | 支 | 16 |  | 5mL, 支 | 5mL, 支 |
| 25 | 球形吸量管 | 6mL | 支 | 4 |  | 6mL, 支 | 6mL, 支 |
| 26 | 球形吸量管 | 8mL | 支 | 4 |  | 8mL, 支 | 8mL, 支 |
| 27 | 球形吸量管 | 10mL | 支 | 24 |  | 10mL, 支 | 10mL, 支 |
| 28 | 球形吸量管 | 20mL | 支 | 24 |  | 20mL, 支 | 20mL, 支 |
| 29 | 球形吸量管 | 25mL | 支 | 32 |  | 25mL, 支 | 25mL, 支 |
| 30 | 球形吸量管 | 50mL | 支 | 16 |  | 50mL, 支 | 50mL, 支 |
| 四、其他體積量測器皿 |
| 31 | 刻度吸量管 | 1mL | 支 | 16 |  | 1mL, 支 | 1mL, 支 |
| 32 | 刻度吸量管 | 2mL | 支 | 16 |  | 2mL, 支 | 2mL, 支 |
| 33 | 刻度吸量管 | 5mL | 支 | 32 |  | 5mL, 支 | 5mL, 支 |
| 34 | 刻度吸量管 | 10mL | 支 | 32 |  | 10mL, 支 | 10mL, 支 |
| 35 | 刻度吸量管 | 20mL | 支 | 16 |  | 20mL, 支 | 20mL, 支 |
| 36 | 刻度吸量管 | 25mL | 支 | 16 |  | 25mL, 支 | 25mL, 支 |
| 37 | 量筒 | 25mL | 個 | 16 |  | 25mL, 個 | 25mL, 個 |
| 38 | 量筒 | 50mL | 個 | 16 |  | 50mL, 個 | 50mL, 個 |
| 39 | 量筒 | 100mL | 個 | 16 |  | 100mL, 個 | 100mL, 個 |
| 40 | 量筒 | 250mL | 個 | 8 |  | 250mL, 個 | 250mL, 個 |
| 41 | 量筒 | 500mL | 個 | 8 |  | 500mL, 個 | 500mL, 個 |
| 五、其他器皿 |
| 42 | 研砵 |  | 個 | 8 |  | 個 | 個 |
| 43 | 秤量瓶 |  | 個 | 48 |  | 個 | 個 |
| 44 | 溫度計 | 0-150℃ | 支 | 16 |  | 0-150℃ 支 | 0-150℃ 支 |
| 45 | 安全吸球 |  | 個 | 16 |  | 個 | 個 |
| 註：燒杯、錐形瓶、洗瓶等其他必需器材視試題需求提供。 |

填報人簽章：               日期：            填報單位用印：

備註：

一、	申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二、	請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三、	經評鑑合格之場地，有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其評鑑合格證書：

1.	場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試。

2.	場地經建管、環保、消防、安全衛生或相關機關(構)檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3.	評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4.無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5.	同一場地及機具設備不得提供作為二個以上單位申請評鑑使用。

6.	場地自評表有更動時，應依規定期間內，提出評鑑申請或填報調整情形。

7.	辦理技能檢定有徇私舞弊。

8.	其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大。

四、	評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

五、	請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。