(     機關全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：110.06.11

第一部分：基本資料

| 單位負責人： 場地地址： 承辦部門（科系）： 職類名稱及代號：03001化學(有機物檢驗) | 單位地址： 電 話： 場地聯絡人： 級 別： 甲級 |
| --- | --- |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上) 租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |

申請本職類場地評鑑屬 □首次 □增加崗位數 □場地遷移 □即將到期 □試題變動(調整)

□場地過期 □其他

本單位本職類級別合格場地：	□	無

□	有，已有經評鑑合格      崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。

第二部分：申辦單位自評：化學(有機物檢驗) 職類場地機具設備 甲 級，每場檢定人數     人。

(一)場地部分：

- 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）。

- 檢附檢定崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附檢定崗位配置圖（標示崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片（每場地空間各4張照片，貼於A4紙張，並敘明拍攝角度）。

- 場地機具設備如屬資通訊產品(包含軟體、硬體及服務等項，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品，如無人機、網路攝影機、分享器、印表機等)，均不得為大陸廠牌。

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有規格/數量） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按 規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 試場面積 | 測試場地總面積至少60平方公尺，請註明位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 位置： 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) | 位置： 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) |
| 2 | 應檢人休息室 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。請註明位置(建物、樓層與空間名稱)及數量。 | 位置： 數量： 座位 | 位置： 數量： 座位 |
| 3 | 消防與逃生設施 | 試場至少1瓶滅火器（規格10型以上，藥劑需在有效期限內、壓力足夠，）及緊急照明設備，並張貼緊急逃生圖及逃生指標等。 ＊滅火器如為永久有效，於有效期限需註明永久有效壓力正常與足夠。 | 1.滅火器： 規格： 型、數量： 瓶 有效期限： 2.緊急照明設備 □已設置 □未設置 3.緊急逃生圖及逃生指標 □已張貼於明顯處 □未張貼 | 1.滅火器： 規格： 型、數量： 瓶 有效期限： 2.緊急照明設備 □已設置 □未設置 3.緊急逃生圖及逃生指標 □已張貼於明顯處 □未張貼 |

(二)機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 化學(有機物檢驗) 職類場地機具設備 甲 級，崗位數 2 人 （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動） | 申辦單位自評（申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑 情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位 現有規格/數量 |  |
| 1 | 電子天平 | 靈敏度0.0001g | 台 | 1 | 天平必需在術科測試前一個月內送請工研院量測中心校正，其他儀器則由廠商測試，並應提出校正或測試報告。所有定量器皿規格均必需為進口之A級以上。 | 靈敏度 g 台 | 靈敏度 g 台 |
| 2 | 氣相層析儀 | 附積分儀 | 台 | 2 |  | 附積分儀 台 | 附積分儀 台 |
| 3 | 層析管、25(m膜厚 | SE-54靜相250(m×10m | 支 | 2 |  | SE-54靜相 250(m×10m 支 | SE-54靜相 250(m×10m 支 |
| 4 | GC注射針筒 | 10(L | 支 | 2 |  | 10(L 支 | 10(L 支 |
| 5 | 烘箱 | 300℃ | 台 | 1 |  | 300℃ 台 | 300℃ 台 |
| 6 | 螢光燈 | 具長及短波長 | 台 | 1 |  | 具長及短波長 台 | 具長及短波長 台 |
| 7 | 旋轉減壓濃縮器 | 一般 | 個 | 1 |  | 個 | 個 |
| 8 | 量瓶 | 2mL，A級 | 個 | 20 |  | 2mL，A級 個 | 2mL，A級 個 |
| 9 | 量瓶 | 10mL，A級 | 個 | 20 |  | 10mL，A級 個 | 10mL，A級 個 |
| 10 | 量瓶 | 50mL，A級 | 個 | 20 |  | 50mL，A級 個 | 50mL，A級 個 |
| 11 | 量瓶 | 100mL，A級 | 個 | 10 |  | 100mL，A級 個 | 100mL，A級 個 |
| 12 | 圓底燒瓶 | 250mL | 個 | 4 |  | 250mL， 個 | 250mL， 個 |
| 13 | 燒杯 | 20mL | 個 | 10 |  | 20mL， 個 | 20mL， 個 |
| 14 | 燒杯 | 50mL | 個 | 10 |  | 50mL， 個 | 50mL， 個 |
| 15 | 燒杯 | 200mL | 個 | 10 |  | 200mL， 個 | 200mL， 個 |
| 16 | 錐形瓶 | 200mL | 個 | 4 |  | 200mL， 個 | 200mL， 個 |
| 17 | 球形吸量管 | 1mL，A級 | 支 | 10 |  | 1mL，A級 支 | 1mL，A級 支 |
| 18 | 球形吸量管 | 2mL，A級 | 支 | 10 |  | 2mL，A級 支 | 2mL，A級 支 |
| 19 | 球形吸量管 | 5mL，A級 | 支 | 10 |  | 5mL，A級 支 | 5mL，A級 支 |
| 20 | 漏斗 | 10cm | 支 | 2 |  | 10cm 支 | 10cm 支 |
| 21 | 玻璃分離管柱 | 1.4cm x 25cm | 支 | 2 |  | 1.4cm x 25cm 支 | 1.4cm x 25cm 支 |
| 22 | 玻璃乾燥器 | 附矽膠乾燥器 | 個 | 2 |  | 附矽膠乾燥器 個 | 附矽膠乾燥器 個 |
| 23 | 抽氣過濾器 | 含薄膜過濾器 | 組 | 2 |  | 含薄膜過濾器 組 | 含薄膜過濾器 組 |
| 24 | 薄膜過濾器 | 47mm，含0.2um濾膜 | 組 | 2 |  | 47mm，含 0.2um濾膜 組 | 47mm，含 0.2um濾膜 組 |
| 25 | 濾頭及過濾針 | 0.2um，5mL注射針 | 組 | 2 |  | 0.2um，5mL注射針 組 | 0.2um，5mL注射針 組 |
| 26 | 安全吸球 |  | 個 | 4 |  | 個 | 個 |

填報人簽章：               日期：            填報單位用印：

備註：

一、申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二、請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三、經評鑑合格之單位有下列情形之一者，中央主管機關應為廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷其合格證書：

1.場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試。

2.場地經建管、環保、消防、安全衛生或相關機關(構)檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3.評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4.拒絕接受中央主管機關委託辦理術科測試，連續三次以上或五年內累計達5次以上。

5.同一場地及機具設備不得提供作為二個以上單位申請評鑑使用。

6.場地自評表有更動時，應於規定期間內，提出評鑑申請或填報調整情形。

7.辦理技能檢定有徇私舞弊。

8.其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大。

四、評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五、評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六、請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。