(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：109.4.1

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□ | 手 機： |
| 承辦部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 20500下水道用戶排水設備配管 | 級 別： 丙級 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上) 租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地到期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有每場檢定崗位數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。 |
| 第二部分：申請單位自評： 下水道用戶排水設備配管 職類場地機具設備 丙 級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有規格/數量） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 試場位置 | 測試場地位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 大樓(館) 樓 室 | 大樓(館) 樓 室 |
| 2 | 場地大小（面積） | 測試場地需求面積120平方公尺 | 長 m*寬 m = 平方公尺(m2) | 長 m*寬 m = 平方公尺(m2) |
| 3 | （乾粉）滅火器 | 藥劑須在有效期內、壓力足夠。 ＊滅火器如為永久有效，於有效期限需註明永久有效壓力正常與足夠 | 1.滅火器： □有效期限: □壓力: □正常 □不正常 2.數量： | 1.滅火器： □有效期限: □壓力: □正常 □不正常 2.數量： |
| 4 | 逃生設施、平面圖及逃生路線及警語標示 | 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及警語標示 | 1.平面圖：□符合 □不符合 2.逃生路線：□符合 □不符合 3.警語標示：□符合 □不符合 | 1.平面圖：□符合 □不符合 2.逃生路線：□符合 □不符合 3.警語標示：□符合 □不符合 |
| 5 | 應檢人休息區 |  | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 下水道用戶排水設備配管 職類場地機具設備 丙 級，崗位數 20 人 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑 情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申辦單位現有 數量及規格 |  |
| 1 | 塑膠管 | ∮200mm×33cm，B管 | 支 | 40 | ㊣牌，一端與第2項膠合 | 1. _____支/ B管 2.∮_____mm×_____cm | 1. _____支/ B管 2.∮_____mm×_____cm |
| 2 | 塑膠管塞頭 | ∮200mm | 只 | 40 | ㊣牌，本項須與第1項膠合 | 1. _____只 2.∮_____mm | 1. _____只 2.∮_____mm |
| 3 | 345mm圓形配管箱 | 底層，200mm×4孔 | 只 | 20 | 1.附∮210mm橡膠活套承口2只 2.附3/8〞六角螺栓及墊片4組 3.附2只200mm配管箱塞頭 | 1._____只/底層 2._____mm×_____孔 | 1._____只/底層 2._____mm×_____孔 |
| 4 | 345mm圓形配管箱 | 中層，100mm×6孔 | 只 | 20 | 1.附∮109mm橡膠活套承口2只 2.附3/8〞×1-1/2"六角螺栓及平墊圈4組 3.相鄰開孔2孔 | 1._____只/中層 2._____mm×_____孔 | 1._____只/中層 2._____mm×_____孔 |
| 5 | 345mm圓形配管箱 | 墊層，300mm | 只 | 40 | 附3/8〞×1-1/2"六角螺栓及平墊圈4組 | 1._____只/墊層 2._____mm | 1._____只/墊層 2._____mm |
| 6 | 345mm圓形配管箱 | 墊層，100mm | 只 | 20 | 附3/8〞×1-1/2"六角螺栓及平墊圈4組 | 1._____只/墊層 2._____mm | 1._____只/墊層 2._____mm |
| 7 | 345mm圓形配管箱 | 墊層，25mm | 只 | 20 | 附3/8〞×1-1/2"六角螺栓及平墊圈4組 | 1._____只/墊層 2._____mm | 1._____只/墊層 2._____mm |
| 8 | PVC轉HDPE接頭 | ∮2"×∮50mm | 只 | 40 |  | 1._____只 2.∮____"× ∮_____mm | 1._____只 2.∮____"× ∮_____mm |
| 9 | HDPE壓環 | ∮50mm | 只 | 80 |  | 1._____只 2.∮____mm | 1._____只 2.∮____mm |
| 10 | HDPE 45°彎頭 | ∮50mm | 只 | 40 |  | 1._____只 2.∮____mm | 1._____只 2.∮____mm |
| 11 | HDPE管 | ∮50mm×9cm長 | 支 | 20 | 二端溝槽加工 | 1._____支 2.∮____mm×_____cm | 1._____支 2.∮____mm×_____cm |
| 12 | 沉水泵浦 | 1/3HP(250W) | 組 | 20 | 漏水試驗用 | 1._____組 2.____HP 3._____W | 1._____組 2.____HP 3._____W |
| 13 | 切斷機 | 直徑14〞 (砂輪或金屬) | 臺 | 20 | 切管直徑可達115mm，一次切斷 | 1._____臺 2.直徑____〞 | 1._____臺 2.直徑____〞 |
| 14 | 手提砂輪機 | ∮100mm | 臺 | 20 | PVC管倒角用 | 1._____臺 2.∮____mm | 1._____臺 2.∮____mm |
| 15 | 成品裝置臺及週邊設備 | 規格參考「場地設備圖」圖1～4 | 式 | 共1 | 成品裝置臺每崗位1座 應檢成品裝接、試壓、評分用，含臺面裝置、給排水、配電及管路系統設置等 | 1.符合「場地設備圖」圖1～4： □是 □否 2. _____式 | 1.符合「場地設備圖」圖1～4： □是 □否 2. _____式 |
| 16 | 棘輪扳手 | 開口14mm | 把 | 20 | 配管箱、HDPE壓環、管支架之螺帽固定用 | 1._____把 2.開口____mm | 1._____把 2.開口____mm |
| 17 | 活動扳手 | 200mm | 把 | 20 | 固定螺帽用 | 1._____把 2.____mm | 1._____把 2.____mm |
| 18 | 鋼捲尺 | 3m | 個 | 20 |  | 1._____個 2.____m | 1._____個 2.____m |
| 19 | 橡膠鎚 | 鎚頭約∮6.5×10cm | 把 | 20 | 塑化類管裝配用 | 1._____把 2.∮____mm×_____cm | 1._____把 2.∮____mm×_____cm |
| 20 | 水桶 | 容量10公升 | 個 | 20 |  | 1._____個 2.容量____公升 | 1._____個 2.容量____公升 |
| 21 | 水平器 |  | 個 | 20 | 應檢人用 | _____個 | _____個 |
| 22 | 電動起子機 | 3/8〞螺栓用 | 組 | 共4 | 崗位20人共需4組(場地用) | 1.共_____組 2.____〞 | 1.共_____組 2.____〞 |
| 23 | 掛鐘 | 直徑約50cm | 個 | 共1 | 測試計時用 | 1. 共_____個 2.直徑_____cm | 1. 共_____個 2.直徑_____cm |
| 24 | 碼表 |  | 只 | 共1 | 計時用 | 共_____只 | 共_____只 |
| 25 | 擴音器 |  | 個 | 共1 |  | 共_____個 | 共_____個 |
| 26 | 急救箱 | 制式 | 箱 | 共2 |  | 共_____箱 | 共_____箱 |
| 27 | 滅火器 | 手提式 | 具 | 共6 |  | 共_____具 | 共_____具 |
| 28 | 白板 | 3’×6’ | 座 | 共1 |  | 1._____座 2.____ ’x____ ’ | 1._____座 2.____ ’x____ ’ |
| 29 | 口罩 | 活性炭 | 個 | 若干 | 監評及現場工作人員用 | _____個 | _____個 |
| 30 | 耳塞 |  | 個 | 若干 | 監評及現場工作人員用 | _____個 | _____個 |
| 31 | 識別證 |  | 枚 | 20 | 應檢人用 | _____枚 | _____枚 |
| 32 | 評審桌 | 2’×6’ | 臺 | 共2 |  | 1. 共_____臺 2.____ ’x____ ’ | 1. 共_____臺 2.____ ’x____ ’ |
| 33 | 水平器 | 角度精度1°或坡度精度1% | 個 | 3 | 量測配管坡度用 (監評人員用) | 1. 共_____個 2.坡度精度____% | 1. 共_____個 2.坡度精度____% |
| 34 | 護目鏡 |  | 個 | 1 | 監評及現場工作人員用 | _____個 | _____個 |

註：以上塑化管件以橘紅色為主

| 填報人簽章： | 日期： | 填報單位用印： |
| --- | --- | --- |

備註：

一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三.經評鑑合格之場地，有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.附件各項目均為評鑑需求。

七.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。