(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：109.12.15

(110年1月1日起報檢者適用)

第一部分：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□ | 手 機： |
| 承辦部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 01600自來水管配管 | 級 別： 乙級 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上) 租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地到期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有每場檢定崗位數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。 |
| 第二部分：申請單位自評： 自來水管配管 職類場地機具設備 乙 級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）。檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張〈每場地各空間四張照片，且敘明拍攝角度〉。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 (申請單位現有規格/數量) | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 試場位置 | 測試場地位置需位於室內(建物、樓層與空間名稱)。 | 大樓、 樓、 教室 | 大樓、 樓、 教室 |
| 2 | 測試場地名稱 | 測試場地所需面積及需求 | 面積請註明： 長m×寬m=m2 | 面積請註明： 長m×寬m=m2 |
|  | (1)幹管鑄鐵管站及用戶管站場地 | A.長20.5m×寬7m=144m2(10人) B.寬度至少7m；面積須達144m2 C.排水通風光線良好 | 1.長 m × 寬 m = m2 (10人) 2.排水通風光線良好： □符合 □不符合 | 1.長 m × 寬 m = m2(10人) 2.排水通風光線良好： □符合 □不符合 |
|  | (2)水壓試驗設施場地 | A.1.5m×3m=4.5m2 B.長寬不限，面積須達4.5m2 C.通風光線良好 | 1.長 m × 寬 m = m2 2.排水通風光線良好： □符合 □不符合 | 1.長 m × 寬 m = m2 2.排水通風光線良好： □符合 □不符合 |
|  | (3)電動鉸牙工作區場地 | A.1.5m×4m=6m2(10人) B.長寬不限，面積須達6m2 C.通風光線良好 | 1.長 m × 寬 m = m2 (10人) 2.通風光線良好： □符合 □不符合 | 1.長 m × 寬 m = m2(10人) 2.通風光線良好： □符合 □不符合 |
|  | (4)銀銲工作區場地 | A.2m×4.5m=9m2(10人) B.長寬不限，面積須達9m2 C.通風光線良好 | 1.長 m × 寬 m = m2(10人) 2.通風光線良好： □符合 □不符合 | 1.長 m × 寬 m = m2(10人) 2.通風光線良好： □符合 □不符合 |
| 3 | （乾粉）滅火器 | 藥劑須在有效期內、壓力足夠。 ＊滅火器如為永久有效，於有效期限欄位需註明永久有效壓力正常與足夠 | 1.滅火器： □有效期限: □壓力: □正常 □不正常 2.數量： | 1.滅火器： □有效期限: □壓力: □正常 □不正常 2.數量： |
| 4 | 逃生設施、平面圖及逃生路線及警語標示 | 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及警語標示。 | 1.平面圖：□符合 □不符合 2.逃生路線：□符合 □不符合 3.警語標示：□符合 □不符合 | 1.平面圖：□符合 □不符合 2.逃生路線：□符合 □不符合 3.警語標示：□符合 □不符合 |
| 5 | 應檢人休息區 |  | 是否設置：□是 □否 地點：___________________ 座位數：________ | 是否設置：□是 □否 地點：___________________ 座位數：________ |

附註：

- 本檢定所需之測試工作場地如上表所示，共需4個工作區之場地，詳如圖號1「檢定場地各工作區所需之面積與配置簡圖」。

- 上表中第(1)項幹管鑄鐵管及用戶管場地所需之面積，已內含每位應檢人必須使用之工作面積2m×5m=10m2。

- 上表除第(2)項水壓試驗設施場地外，其餘場地所需之面積均須依崗位數增加而成比例增加。

- 第(1)、(2)二項場地之位置原則應儘量相鄰設置，第(3)、(4)項場地則可就近設置。

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 自來水管配管 職類場地機具設備 乙 級，崗位數 10 人 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 註：下表除有◆符號者外，其餘項目之設備數量，均須依崗位數增加而依比例增加(除備註中有說明者依備註之規定外)。 | 申辦單位 自 評 (申請檢定崗 位數： 人) | 實地評鑑 情 形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位現有數量及規格 |  |
| 一、 | 幹管鑄鐵管站 |  |  |  | 1～15項之配置參考場地設備圖之圖號2 |  |  |
|  | 鍍鋅鋼管 | 40A×1800mm，兩管端為10㎏/cm2凸緣 | 支 | 9 | 場地固定設備 | 1. 支 2. A× mm 3.兩管端為 ㎏/cm2凸緣 | 1. 支 2. A× mm 3.兩管端為 ㎏/cm2凸緣 |
|  | 鍍鋅鋼管 | 40A×400mm，兩管端為10㎏/cm2凸緣 | 支 | 1 | 場地固定設備 | 1. 支 2. A× mm 3.兩管端為 ㎏/cm2凸緣 | 1. 支 2. A× mm 3.兩管端為 ㎏/cm2凸緣 |
|  | 鍍鋅鋼管 | 100A×200mm，一端10㎏/cm2凸緣，另一端鑄鐵管7.5㎏/cm2凸緣，如場地設備圖之圖號4，每套內含10組 | 套 | 1 | 場地固定設備 | 1. 套 2. 組 3. A× mm 4.一端， ㎏/cm2凸緣；另一端鑄鐵管， ㎏/cm2凸緣 5.如場地設備圖之圖號4： □符合 □不符合 | 1. 套 2. 組 3. A× mm 4.一端， ㎏/cm2凸緣；另一端鑄鐵管， ㎏/cm2凸緣 5.如場地設備圖之圖號4： □符合 □不符合 |
|  | 短接 | 15A(20A)×100mm與40A排水管銜接 | 支 | 10 | 場地固定設備 | 1. 支 2. A× mm 3.與40A排水管銜接： □符合 □不符合 | 1. 支 2. A× mm 3.與40A排水管銜接： □符合 □不符合 |
|  | 短接 | 15A×50mm或20A×50mm | 支 | 10 | 場地固定設備 | 1. 支 2. A× mm | 1. 支 2. A× mm |
|  | 球塞閥 | 15A或20A | 個 | 20 | 場地固定設備 | 1. 個 2. A | 1. 個 2. A |
|  | 水龍頭 | 15A或20A | 個 | 10 | 場地固定設備 | 1. 個 2. A | 1. 個 2. A |
|  | 鍍鋅鋼T型接頭 | 40A，管端為10kg/cm2凸緣，如場地設備圖之圖號2 | 個 | 10 | 場地固定設備 | 1. 個 2. A 3.管端為 ㎏/cm2凸緣 4.如場地設備圖之圖號2： □符合 □不符合 | 1. 個 2. A 3.管端為 ㎏/cm2凸緣 4.如場地設備圖之圖號2： □符合 □不符合 |
|  | 凸緣式大小頭 | 100A×40A，10kg/cm2 | 個 | 10 | 場地固定設備 | 1. 個 2. A× A 3. ㎏/cm2 | 1. 個 2. A× A 3. ㎏/cm2 |
|  | 凸緣式止水閥 | 40A，10kg/cm2 | 個 | 10 | 場地固定設備 | 1. 個 2. A 3. ㎏/cm2 | 1. 個 2. A 3. ㎏/cm2 |
|  | 凸緣盲蓋 | 40A，10kg/cm2 | 個 | 2 | 場地固定設備 | 1. 個 2. A 3. ㎏/cm2 | 1. 個 2. A 3. ㎏/cm2 |
|  | 管夾及支持架(甲) | 如場地設備圖之圖號3，每套內含10組 | 套 | 1 | 場地固定設備 | 1. 套 2. 組 3.如場地設備圖之圖號3： □符合 □不符合 | 1. 套 2. 組 3.如場地設備圖之圖號3： □符合 □不符合 |
|  | 管支持架(乙) | 如場地設備圖之圖號4，每套內含10組 | 套 | 1 | 場地固定設備 | 1. 套 2. 組 3.如場地設備圖之圖號4： □符合 □不符合 | 1. 套 2. 組 3.如場地設備圖之圖號4： □符合 □不符合 |
|  | 鑄鐵短管2號 | 100A，K型 | 件 | 10 | 應檢人裝配用 | 1. 件 2. A 3. K型： □符合 □不符合 | 1. 件 2. A 3. K型： □符合 □不符合 |
|  | 延性鑄鐵管 | 100A×5m或以上，D3K | 支 | 10 | 應檢人裝配用 | 1. 支 2. A× m 3.D3K： □符合 □不符合 | 1. 支 2. A× m 3.D3K： □符合 □不符合 |
|  | 套管 | 100A，K型 | 件 | 10 | 應檢人裝配用 | 1. 件 2. A 3. K型： □符合 □不符合 | 1. 件 2. A 3. K型： □符合 □不符合 |
|  | 管塞 | 100A，K型 | 件 | 10 | 應檢人裝配用 | 1. 件 2. A 3. K型： □符合 □不符合 | 1. 件 2. A 3. K型： □符合 □不符合 |
|  | 止洩橡膠片 | 100A，凸緣接合 | 個 | 15 | 應檢人裝配用 | 1. 個 2. A 3.凸緣接合： □符合 □不符合 | 1. 個 2. A 3.凸緣接合： □符合 □不符合 |
|  | 橡膠圈 | 100A，K型 | 個 | 40 | 應檢人裝配用 | 1. 個 2. A 3. K型： □符合 □不符合 | 1. 個 2. A 3. K型： □符合 □不符合 |
|  | 壓圈 | 100A，K型 | 個 | 24 | 應檢人裝配用 | 1. 個 2. A 3. K型： □符合 □不符合 | 1. 個 2. A 3. K型： □符合 □不符合 |
|  | T頭螺栓含螺帽 | M20×90 mm | 組 | 160 | 應檢人裝配用 | 1. 組 2.M × mm | 1. 組 2.M × mm |
|  | 鞍帶分水栓 | Ø 100×20mm，一體型，7.5kg/cm2 | 組 | 11 | 應檢人裝配用 | 1. 組 2.Ø × mm 3. ㎏/cm2 4.一體型： □符合 □不符合 | 1. 組 2.Ø × mm 3. ㎏/cm2 4.一體型： □符合 □不符合 |
|  | 防脫固定夾及支持架(丙) | 如場地設備圖之圖號5，每套內含10組 | 套 | 1 | 應檢人裝配用 | 1. 套 2. 組 3.如場地設備圖之圖號5： □符合 □不符合 | 1. 套 2. 組 3.如場地設備圖之圖號5： □符合 □不符合 |
|  | 固定夾及支持架(丁) | 如場地設備圖之圖號6，每套內含12組 | 套 | 1 | 應檢人裝配用 | 1. 套 2. 組 3.如場地設備圖之圖號6： □符合 □不符合 | 1. 套 2. 組 3.如場地設備圖之圖號6： □符合 □不符合 |
|  | 防脫固定夾(戊) | 如場地設備圖之圖號5，每套內含12組 | 套 | 1 | 應檢人裝配用 | 1. 套 2. 組 3.如場地設備圖之圖號5： □符合 □不符合 | 1. 套 2. 組 3.如場地設備圖之圖號5： □符合 □不符合 |
|  | 螺栓鬆緊扣 | 3/8"×600±30mm | 支 | 24 | 應檢人裝配用 | 1. 支 2. "× mm | 1. 支 2. "× mm |
| ◆ | 螺栓 | M16×45mm、M16×65mm | 式 | 1 | ◆場地固定設備安裝用 | 1. 式 2.M16×45mm： □有 □無 3. M16×65mm： □有 □無 | 1. 式 2.M16×45mm： □有 □無 3. M16×65mm： □有 □無 |
|  | 螺栓 | M16×65mm | 組 | 120 | 應檢人裝配用 | 1. 組 2.M × mm | 1. 組 2.M × mm |
|  | 螺栓 | M12×65mm | 組 | 60 | 應檢人裝配用 | 1. 組 2.M × mm | 1. 組 2.M × mm |
| ◆ | 水壓試驗設備 | (1)申辦單位人員須模擬操作各種試壓狀況之功能是否正常 (2)本設備至少須含下列重要組件： | 套 | 1 | (1)測試從0加壓至7.5 kg/cm2所需時間 (2)測試大量漏水(將管末20mm水龍頭全開5秒)即關閉，壓力回升至7.5 kg/cm2所需時間5秒內 | 2項所需時間自評記錄如下： 1. 秒 2. 秒 | 評鑑人員實際評定是否符合功能及效率： □符合 □不符合 |
|  | ◆A.水壓機(動力噴霧機) | (1)具送水功能 (2)進水管、出水管之管徑：1" 以上 (3)送水功能之吸水量：32L/min以上 | 台 | 2 | (1)崗位數11以上者：進水管、出水管之管徑為1¼"以上；送水功能之吸水量為56L/min以上 (2) 2台均須安裝於管路系統，1台備運轉 | 1. 台 2.進水管、出水管之管徑： " 3.送水功能之吸水量： L/min 4.2台均須安裝於管路系統，1台備運轉(水電配置完成，即開可運轉)： □符合 □不符合 | 1. 台 2.進水管、出水管之管徑： " 3.送水功能之吸水量： L/min 4.2台均須安裝於管路系統，1台備運轉(水電配置完成，即開可運轉)： □符合 □不符合 |
|  | ◆B.馬達 | 3HP以上 | 台 | 2 |  | 1. 台 2. HP | 1. 台 2. HP |
|  | ◆C.安全閥(洩壓閥) | (1)1個設定水壓7.5kg/cm2時洩壓至回水管路，並使幹管內水壓持壓7.5kg/cm2 (2)1個設定水壓1.5kg/cm2時洩壓至回水管路 | 個 | 各1 | (1)並列安裝於進入試壓管路前，二通路可快速切換，供水壓試驗及測試結束前1小時之試漏整修用 (2)回水至容器，可循環使用 | 1.各 個 2.一個設定水壓 kg/cm2時洩壓至回水管路，並使幹管內水壓持壓 kg/cm2 3.一個設定水壓 kg/cm2時洩壓至回水管路 | 1.各 個 2.一個設定水壓 kg/cm2時洩壓至回水管路，並使幹管內水壓持壓 kg/cm2 3.一個設定水壓 kg/cm2時洩壓至回水管路 |
|  | ◆D.止回閥 | 規格、數量依各申請單位試壓管路之設計需求 | 個 |  | 進入試壓管路前之高壓管路適當處須安裝 | 1. 個 2.規格、數量依各申請單位試壓管路之設計需求： □符合 □不符合 | 1. 個 2.規格、數量依各申請單位試壓管路之設計需求： □符合 □不符合 |
|  | ◆E.水壓表 | (1)15kg/cm2，∮3"以上，注油式 (2)以∮3/8"或∮1/2"虹吸管(曲管)連接 | 組 | 2 | (1)安裝於試壓管路末端，須可開關 (2)至少安裝2組，另備用1只水壓表 | 1. 組 2. kg/cm2， ∮ "， 注油式 3.以∮ " 虹吸管(曲管)連接 | 1. 組 2. kg/cm2， ∮ "， 注油式 3.以∮ " 虹吸管(曲管)連接 |
|  | ◆F.水龍頭 | 20mm，安裝高度可容下5公升水桶 | 個 | 2 | (1)幹管末端排氣、給水用 (2)與水壓表搭配組合 | 1. 個 2. mm， 安裝高度可容下5公升水桶： □符合 □不符 | 1. 個 2. mm， 安裝高度可容下5公升水桶： □符合 □不符 |
| ◆ | 給水、回水容器 | (1)容量1噸以上 (2)不銹鋼水塔或塑膠、水泥等蓄水池、水槽均可 (3)出水管徑須≧水壓機入水管徑 | 個 | 1 | (1)崗位數11以上為1.3噸以上 (2)水壓試驗用，回水須循環使用 | 1. 個 2.容量 噸 3.蓄水池、水槽： □不銹鋼水塔 □塑膠 □水泥 4.出水管徑≧水壓機入水管徑： □符合 □不符合 | 1. 個 2.容量 噸 3.蓄水池、水槽： □不銹鋼水塔 □塑膠 □水泥 4.出水管徑≧水壓機入水管徑： □符合 □不符合 |
|  | 鑄鐵管電動切管機 | Ø205×22mm，手提式 | 台 | 10 | 鋸切延性鑄鐵管用 | 1. 台 2.Ø × mm 3. 手提式： □符合 □不符合 | 1. 台 2.Ø × mm 3. 手提式： □符合 □不符合 |
|  | 電源延長線 | 15A以上 | 條 | 10 | 供電動切管機等使用 | 1. 條 2. A | 1. 條 2. A |
|  | 鑽石鋸片 | Ø180×22mm 配合電動切管機用 | 片 | 12 |  | 1. 片 2.Ø × mm | 1. 片 2.Ø × mm |
|  | 鑄鐵管不斷水十字鑽孔機 | 內含下列組件：下列各組件之數量為10套之數量 | 套 | 10 |  | 套 | 套 |
|  | (1)鑽孔機主機 | Ø20～50mm | 台 | 10 |  | 1. 台 2.Ø × mm | 1. 台 2.Ø × mm |
|  | (2)鑽頭 | Ø20mm，不斷水鑽孔機用 | 支 | 12 |  | 1. 支 2.Ø mm | 1. 支 2.Ø mm |
|  | (3)鑽孔機扳手 | 19mm，棘輪式 | 支 | 10 | 轉動鑽頭鑽孔用 | 1. 支 2. mm 3.棘輪式： □符合 □不符合 | 1. 支 2. mm 3.棘輪式： □符合 □不符合 |
|  | (4)銅連接座 | 20mm | 只 | 10 |  | 1. 只 2. mm | 1. 只 2. mm |
|  | (5)棘輪扳手 | 1/2" | 支 | 10 | 拆裝鞍帶分水栓等用 | 1. 支 2. " | 1. 支 2. " |
|  | (6)套筒 | 1/2"×24mm | 個 | 10 | 拆裝鞍帶分水栓螺帽用 | 1. 個 2. "× mm | 1. 個 2. "× mm |
|  | (7)扳手 | 開口為平面，0～75mm，可調式 | 支 | 20 | 銅連接座、鑽孔機本體底部螺帽、分水栓上蓋螺帽及銅套插入機螺帽用 | 1. 支 2. mm 3.開口為平面，可調式： □符合 □不符合 | 1. 支 2. mm 3.開口為平面，可調式： □符合 □不符合 |
|  | (8)刷子 | 約300mm | 支 | 10 | 清潔鑽頭用 | 支 | 支 |
|  | (9)活動扳手 | 200mm | 支 | 10 | 拆裝鑽頭；轉動分水栓開關用 | 1. 支 2. mm | 1. 支 2. mm |
|  | (10)開口扳手 |  | 支 | 10 | 拆裝鑽頭固定用 | 支 | 支 |
|  | (11)磁鐵棒 | 約Ø11×65cm，長度可伸縮至13cm | 支 | 10 | 清除鑽屑用 | 1. 支 2. 磁吸功能 □符合 □不符合 | 1. 支 2. 磁吸功能 □符合 □不符合 |
|  | (12)工具箱 |  | 個 | 10 | 裝不斷水十字鑽孔機用 | 個 | 個 |
|  | 扭力扳手 | 響聲式，1/2"，可設定範圍42～140N-m或更廣 | 支 | 5 | 平口與機械接頭螺帽鎖緊扭矩確認用，2人1支，輪流使用 | 1. 支 2. " 3.可設定範圍： N-m 4.響聲式： □符合 □不符合 | 1. 支 2. " 3.可設定範圍： N-m 4.響聲式： □符合 □不符合 |
|  | 銅套插入機 | 內含下列組件：下列各組件之數量為10套之數量 | 套 | 10 |  | 套 | 套 |
|  | (1)插入機主機 | Ø20～50mm | 台 | 10 |  | 1. 台 2. Ø mm | 1. 台 2. Ø mm |
|  | (2)銅套座 | 20mm | 只 | 10 |  | 1. 只 2. mm | 1. 只 2. mm |
|  | (3)塑膠鎚 | 2磅 | 支 | 10 | 銅套插入機及安裝機械接頭用 | 1. 支 2. 磅 | 1. 支 2. 磅 |
|  | (4)工具箱 |  | 個 | 10 | 裝銅套插入機 | 個 | 個 |
|  | 棘輪扳手 | 1/2"頭×250mm，附19、30mm套筒 | 把 | 10 | 配合防脫固定夾、T頭螺栓 | 1. 把 2. "頭× mm 3.附19、30mm套筒： □符合 □不符合 | 1. 把 2. "頭× mm 3.附19、30mm套筒： □符合 □不符合 |
|  | 梅開扳手 | 19、24mm | 把 | 各10 | 鬆緊螺栓用 | 1. 19mm 把 2. 24mm 把 | 1. 19mm 把 2. 24mm 把 |
|  | 管鉗 | 350mm，開口與握柄平行(或萬向管鉗) | 把 | 10 | 鞍帶分水栓接戶管螺帽及用戶管裝配用 | 1. 把 2. mm 3.開口與握柄平行(或萬向管鉗) ： □符合 □不符合 | 1. 把 2. mm 3.開口與握柄平行(或萬向管鉗) ： □符合 □不符合 |
|  | 角尺 | 250×450mm以上 | 支 | 10 | 另加評審用3支 | 1. 支 2. mm× mm | 1. 支 2. mm× mm |
|  | 鋼尺 | 60cm以上 | 支 | 10 |  | 1. 支 2. cm | 1. 支 2. cm |
|  | 枕木 | 80×80×800mm | 支 | 20 |  | 1. 支 2.長： mm 寬： mm 高： mm | 1. 支 2.長： mm 寬： mm 高： mm |
| ◆ | 數字顯示計時器 | 壁掛式 | 個 | 1 | 已設定5.5小時及5分鐘倒數計時 | 個 | 個 |
| ◆ | 掛鐘 | 面盤直徑約35cm | 個 | 1 | 輔助計時用 | 個 | 個 |
| ◆ | 擴音器 |  | 個 | 1 | 宣佈事項用 | 個 | 個 |
| ◆ | 急救箱 | 制式 | 個 | 1 |  | 個 | 個 |
|  | 彎曲半徑量測規 | 50～120mm，透明投影片製，軟質可彎曲 | 面 | 3 | 成品評審用，11～15人4面；16～20人5面 | 1. 面 2. mm 3.透明投影片製： □符合 □不符合 | 1. 面 2. mm 3.透明投影片製： □符合 □不符合 |
|  | 壓扁量測規 | 開口19.8×2mm以上厚度，金屬製 | 支 | 3 | 成品評審用，11～15人4支；16～20人5支 | 1. 支 2.開口 mm 3.材質金屬製： □符合 □不符合 | 1. 支 2.開口 mm 3.材質金屬製： □符合 □不符合 |
|  | 塑膠管 | 40A | 公尺 | 40 | 排水用，視場地需要 | 1. 公尺 2. A | 1. 公尺 2. A |
|  | 塑膠管 | 16A | 公尺 | 6 | 排水用，視場地需要 | 1. 公尺 2. A | 1. 公尺 2. A |
|  | 塑膠T型接頭 | 40A×16mm | 個 | 10 | 排水用，視場地需要 | 1. 個 2. A× mm | 1. 個 2. A× mm |
|  | 塑膠軟導管 | Ø20mm | 條 | 10 | 排水用，視場地需要 | 1. 條 2. Ø mm | 1. 條 2. Ø mm |
|  | 安全帽 |  | 頂 | 10 | 應檢人用，另加工作人員用 | 頂 | 頂 |
| ◆ | 佈告欄 | 3’×6’(或白板) | 座 | 1 | ◆公佈事項用 | 1. 座 2. ’× ’ | 1. 座 2. ’× ’ |
|  | 護目鏡 | 鑄鐵管鋸切防護用 | 付 | 26 | 應檢人用，另加工作人員用 | 付 | 付 |
|  | 防護口罩 | 活性碳 | 個 | 20 | 工作人員用 | 1. 個 2.活性碳： □符合 □不符合 | 1. 個 2.活性碳： □符合 □不符合 |
| 二、用戶管站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電動鉸牙機 | 1/2"～1½"鋼管用 | 台 | 2 | 11～15人3台，16～20人4台，裝置½"牙鈑 | 1. 台 2. " | 1. 台 2. " |
|  | 配管固定板及架 | 如場地設備圖之圖號7 | 組 | 10 |  | 1. 組 2.如場地設備圖之圖號7： □符合 □不符合 | 1. 組 2.如場地設備圖之圖號7： □符合 □不符合 |
|  | 配管固定板與鑄鐵管配置之相對位置 | 須符合圖號2「幹管鑄鐵管及用戶管場地管路配置詳圖」 | 場 | 全場 | 自評與場地評鑑請註記是否符合 | 1. 組 2.如圖號2「幹管鑄鐵管及用戶管場地管路配置詳圖」： □符合 □不符合 | 1. 組 2.如圖號2「幹管鑄鐵管及用戶管場地管路配置詳圖」： □符合 □不符合 |
|  | 銀銲設備 | (1)中型銲炬(配氧乙炔瓶等設備) (2)軟硬銲用乙炔燒銲槍(配乙炔瓶等設備) 註：(1)、(2)種規格皆可，任選設置3套 | 套 | 3 | 11～13人4套，14～16人5套，17～20人6套，須加防爆安全裝置及工作台 | 套 符合： □中型銲炬(配氧乙炔瓶等設備) □軟硬銲用乙炔燒銲槍(配乙炔瓶等設備) | 套 符合： □中型銲炬(配氧乙炔瓶等設備) □軟硬銲用乙炔燒銲槍(配乙炔瓶等設備) |
|  | 洗面盆及配件 | 拉桿式，含全套配件(冷熱水管為不銹鋼絲軟管，落水管為塑膠材質) | 組 | 10 | 洗面盆固定於配管固定板 | 1. 組 2.拉桿式，含全套配件(冷熱水管為不銹鋼絲軟管，落水管為塑膠材質) ： □符合 □不符合 | 1. 組 2.拉桿式，含全套配件(冷熱水管為不銹鋼絲軟管，落水管為塑膠材質) ： □符合 □不符合 |
|  | 水桶 | 5公升，金屬製 | 個 | 10 |  | 1. 個 2. 公升 | 1. 個 2. 公升 |
|  | 傾斜角度測定器 | 圓盤型，刻度1°，90°-0°-90°，可測與水平、垂直之夾角 | 個 | 2 | 評審用，量測管路用 11～15人3個；16～20人4個 | 1. 個 2.圓盤型，刻度1°，90°-0°-90°，可測與水平、垂直之夾角： □符合 □不符合 | 1. 個 2.圓盤型，刻度1°，90°-0°-90°，可測與水平、垂直之夾角： □符合 □不符合 |
|  | 識別證 | (或號碼貼紙) | 枚 | 10 | 應檢人用 | 枚 | 枚 |
|  | 氣銲護目鏡 |  | 付 | 10 | 銀銲用 | 付 | 付 |
|  | 螺絲起子 | 8"，十字 | 把 | 10 | 管路固定用 | 1. 把 2. "，十字 | 1. 把 2. "，十字 |
|  | 螺絲起子 | 一字 | 把 | 10 |  | 1. 把 2.一字： □符合 □不符合 | 1. 把 2.一字： □符合 □不符合 |
|  | 手弓鋸 | 300mm，附鋸條 | 把 | 10 |  | 1. 把 2. mm 3.附鋸條： □符合 □不符合 | 1. 把 2. mm 3.附鋸條： □符合 □不符合 |
|  | 鋼捲尺 | 3m以上 | 個 | 10 | 另加評審用3個 | 1. 個 2. m | 1. 個 2. m |
|  | 瓦斯噴燈架 | 300g瓦斯用 | 具 | 10 |  | 具 | 具 |
|  | 泵浦鉗 | 10" | 把 | 10 |  | 1. 把 2. " | 1. 把 2. " |
|  | 盆底鉗 |  | 把 | 10 |  | 把 | 把 |
|  | 銅管切管器 | 1/2"銅管適用 | 把 | 10 |  | 1. 把 2. "銅管適用 | 1. 把 2. "銅管適用 |
|  | 活動扳手 | 300mm | 把 | 10 |  | 1. 把 2. mm | 1. 把 2. mm |
|  | 銅管擴管器 | 16mm | 組 | 10 |  | 1. 組 2. mm | 1. 組 2. mm |
|  | 水平尺 | 150mm以上，具垂直、水平氣泡 | 支 | 10 | 另加評審用3支 | 1. 支 2. mm 3.具垂直、水平氣泡： □符合 □不符合 | 1. 支 2. mm 3.具垂直、水平氣泡： □符合 □不符合 |

| 填報人簽章： | 日期： | 填報單位用印： |
| --- | --- | --- |

備註：一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三.評鑑合格單位有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。