(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：107.11.22

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□ | 手 機： |
| 承辦部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 00100冷凍空調裝修 | 級 別： 丙 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上) 租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地到期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有每場檢定崗位數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。 |
| 第二部分：申請單位自評 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有數量 / 規格） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 試場位置 | 測試場地位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 大樓(館) 樓 室 | 大樓(館) 樓 室 |
|  | 逃生設施、平面圖、逃生路線及崗位配置圖 | 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及崗位配置圖。 | □逃生門 □緊急出口標示 □緊急照明燈 □平面圖（含逃生路線圖） □緩降機或逃生梯(6樓以上) □崗位配置圖 | □逃生門 □緊急出口標示 □緊急照明燈 □平面圖（含逃生路線圖） □緩降機或逃生梯(6樓以上) □崗位配置圖 □符合 □不符合 |
|  | （乾粉）滅火器 | 藥劑需在有效期內，壓力足夠（請填數量及有效期限）。 | 數量： 效期: 年 月 日 壓力：□是 □否 足夠 | 數量： 效期: 年 月 日 壓力：□是 □否 足夠 |
|  | 應檢人休息區 (含各站休息區) | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。 | 大樓(館) 樓 室。 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室。 座位： 位 □符合 □不符合 |
|  | 第一站 檢定場面積 | 20m2 (五崗位) 每工作崗位約4 m2以上，相鄰崗位間中心間距1.8m以上 | 第一站：測試場地面積： 長： m、寬： m 面積： 平方公尺 相鄰崗位間中心間距 m | 第一站：測試場地面積： 長： m、寬： m 面積： 平方公尺 相鄰崗位間中心間距 m □符合 □不符合 |
|  | 第二站 檢定場面積 | 20m2 (五崗位) 每工作崗位約4 m2以上，相鄰崗位間中心間距1.8m以上 | 第二站：測試場地面積： 長： m、寬： m 面積： 平方公尺 相鄰崗位間中心間距 m | 第二站：測試場地面積： 長： m、寬： m 面積： 平方公尺 相鄰崗位間中心間距 m □符合 □不符合 |
|  | 第三站 檢定場面積 | 30m2 (十崗位) 每工作崗位約3 m2以上，相鄰崗位間中心間距1.5m以上 | 第三站：測試場地面積： 長： m、寬： m 面積： 平方公尺 相鄰崗位間中心間距 m | 第三站：測試場地面積： 長： m、寬： m 面積： 平方公尺 相鄰崗位間中心間距 m □符合 □不符合 |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 冷凍空調裝修 職類場地機具設備 丙 級，崗位數 5 人 丙(一)站 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數： 人) | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格/廠牌詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、廠牌/規格 |  |
| 1 | 電冰箱 | 1ψ110V 40公升以上R-134a實體電冰箱架構示意圖（如附圖丙1-1 所示）或以裸體冰箱製作，其冰箱庫體及門應用金屬包覆保溫層，並達氣密保冷功能。 (2) 冷媒管路處理示意圖 （如附圖丙1-2 所示） | 台 | 7 | 2台為備用 |  |  |
| 2 | 冷媒壓力焓值圖 | 配合檢定設備 | 式 | 1 | 懸掛或張貼 |  |  |
| 3 | 氧、乙炔銲接組 | 附銲具，火口通針，回火防止裝置 | 組 | 6 | 可供應檢人員自行調整壓力、開關 |  |  |
| 4 | 壓力調整器 附流量計 | 充氮銲接用 | 套 | 6 | 妥裝於氮氣源 |  |  |
| 5 | 氮氣壓力調整器 | 加壓探漏用工作壓力可達10kgf/cm2G以上 | 套 | 6 | 妥裝於氮氣源 |  |  |
| 6 | 真空泵 | 1ψ110V，排空能力：75 L/min以上，可達50 Pa以下，並附斷電電磁閥或逆止閥 | 台 | 6 | 1台為備用 |  |  |
| 7 | 指針式真空計 | 0~76 cmHg vac(盤面外徑：ψ60mm以上) | 只 | 6 | 1只為備用 |  |  |
| 8 | 電源設備 | 每檢定崗位應裝設 1ψ110V/ 60 Hz/15A獨立分路（含無熔絲開關及接地型插座） | 式 | 6 | 1式為備用 |  |  |
| 9 | 冷媒回收機 | 110V或220 V/60 Hz，回收率0.2 kg/min以上 | 台 | 2 | 冷媒R-134a用 |  |  |
| 10 | 冷媒瓶 | 配合冷媒回收機用 | 瓶 | 2 | 冷媒R-134a用 |  |  |
| 11 | 滅火器 | A、B、C類多效能 | 瓶 | 2 | 置於現場 |  |  |
| 12 | 排煙設備 | 配合檢定現場 | 式 | 1 | 通風良好則免 |  |  |
| 13 | 倒數計時器 | 數位LED型，可顯示時、分、秒，具備倒數計時與響鈴功能，每位數字尺寸約 H57×L32 mm | 個 | 1 | 置於檢定場 |  |  |
| 14 | 時鐘 | 圓形(直徑30 cm)或 方形(30cm×30 cm)以上 | 個 | 1 | 置於檢定場明顯處 |  |  |
| 15 | 黑板(或白板) | 900mm×1200mm以上 | 組 | 1 | 配置於檢定場 |  |  |
| 16 | 複合壓力錶組 | 含前端安裝球閥或逆止裝置之軟管，配合設備系統冷媒 | 組 | 6 |  |  |  |
| 17 | 杯型擴管組 | ψ1/4" | 套 | 6 |  |  |  |
| 18 | 切管器 | 可切ψ1/4"～5/8"銅管 | 支 | 6 |  |  |  |
| 19 | 喇叭口製作器 | ψ1/4"～5/8" | 套 | 6 |  |  |  |
| 20 | 毛刷 | 檢漏用 | 支 | 6 | 可用查漏劑代替 |  |  |
| 21 | 杯子 | 塑膠或不銹鋼300 cc | 個 | 6 | 可用查漏劑代替 |  |  |
| 22 | 什錦銼刀 | 5支組 | 組 | 6 |  |  |  |
| 23 | 鐵鎚 | 0.45公斤（1磅） | 支 | 6 |  |  |  |
| 24 | 刮刀 | 銅管用 | 支 | 6 |  |  |  |
| 25 | 點火器 | 摩擦式或電子式 | 支 | 6 |  |  |  |
| 26 | 封管鉗 | ψ1/4"挾扁工具 | 支 | 6 |  |  |  |
| 27 | 開瓶扳手 | 配合銲接及氮氣瓶用 | 支 | 6 | 配合現場供氣方式準備 |  |  |
| 28 | 水桶 | 5~10公升 | 只 | 6 |  |  |  |
| 29 | 防凍手套 | 需可耐-30℃(含)以下冷媒處理用 | 付 | 6 |  |  |  |
| 30 | 乾濕球溫度計 | 0～50 ℃ DB， 0～50 ℃ WB | 組 | 1 | 裝於檢定場 |  |  |
| 31 | 夾式電流錶 | 0～300 A | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 32 | 三用電錶 | 普通型 | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 33 | 螺絲起子 | 十字型100mm(4") 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 34 | 螺絲起子 | 一字型100mm(4") 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |

| 冷凍空調裝修 職類場地機具設備 丙 級，崗位數 5 人 丙(二)站 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數： 人) | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格/廠牌詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、廠牌/規格 |  |
| 1 | 分離式空調機 | 1ψ220 V，冷房能力2.0 kW以上，一對一，R-410A冷媒 | 台 | 6 | 1台為備用 |  |  |
| 2 | 電源設備 | 每檢定崗位應裝設1ψ110V或1ψ220V60Hz 15A獨立分路（含無熔絲開關及接地型插座） | 式 | 各6 | 1台為備用 |  |  |
| 3 | 室內外機固定架 | 含修理閥〈三方閥〉的冷媒充填口處應裝置附頂針控制閥。尺寸 L×W×H 1200 ×800×1500 mm(±10%) | 座 | 6 | 如附圖丙2-1 |  |  |
| 4 | 冷媒壓力焓值圖、設備接線圖 | 配合檢定設備 | 式 | 1 | 懸掛或張貼 |  |  |
| 5 | 真空泵 | 1ψ110V，排空能力：75 L/min以上，可達50 Pa以下，並附斷電電磁閥或逆止閥 | 台 | 6 | 冷媒R-410A用 |  |  |
| 6 | 指針式真空計 | 0~76 cmHg vac(盤面外徑：ψ60mm以上) | 只 | 6 | 1只為備用 |  |  |
| 7 | 電子秤 | 數位式，具扣重歸零功能，15kg以上，精準度0.01kg。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 冷媒回收機 | 110V或220 V/60 Hz，回收率0.2 kg/min以上 | 台 | 2 | 冷媒R-410A用 |  |  |
| 9 | 冷媒瓶 | 配合冷媒回收機用 | 瓶 | 2 | 冷媒R-410A用 |  |  |
| 10 | 氮氣壓力調整器 | 加壓探漏用工作壓力可達20kgf/cm2G以上 | 套 | 6 | 妥裝於氮氣源 |  |  |
| 11 | 滅火器 | A、B、C類多效能 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 12 | 倒數計時器 | 數位LED型，可顯示時、分、秒，具備倒數計時與響鈴功能，每位數字的字體數字尺寸約H57×L32 mm | 個 | 1 | 置於檢定場 |  |  |
| 13 | 時鐘 | 圓形(直徑30 cm)或 方形(30cm×30 cm)以上 | 個 | 1 | 置於檢定場 |  |  |
| 14 | 黑板(或白板) | 900mm×1200mm以上 | 組 | 1 | 配置於檢定場 |  |  |
| 15 | 扭力扳手 | 配合現場檢定設備 | 支 | 12 | 配合低壓液氣連接管鐘型螺帽固定需求 |  |  |
| 16 | 複合壓力錶組 | 含前端安裝球閥或逆止裝置之軟管，配合設備系統冷媒 | 組 | 6 |  |  |  |
| 17 | 毛刷 | 檢漏用 | 支 | 6 | 可用查漏劑代替 |  |  |
| 18 | 杯子 | 塑膠或不銹鋼式300 cc以上，檢漏用 | 個 | 6 | 可用查漏劑代替 |  |  |
| 19 | 切管器 | 可切ψ1/4"～5/8"銅管 | 支 | 6 |  |  |  |
| 20 | 喇叭口製作器 | ψ1/4"～3/4" | 套 | 6 | R-410A用 |  |  |
| 21 | 刮刀 | 配合管徑大小 | 支 | 6 |  |  |  |
| 22 | 內六角扳手 | 公制 | 套 | 6 | 配合現場設備 |  |  |
| 23 | 乾濕球溫度計 | 0～50 ℃ DB， 0～50 ℃ WB | 組 | 6 |  |  |  |
| 24 | 防凍手套 | 需可耐-30℃(含)以下冷媒處理用 | 付 | 6 |  |  |  |
| 25 | 夾式電流錶 | 0～300 A | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 26 | 三用電錶 | 普通型 | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 27 | 螺絲起子 | 十字型100mm(4") 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 28 | 螺絲起子 | 一字型100mm(4") 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 29 | 游標卡尺 | 150mm | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |

| 冷凍空調裝修 職類場地機具設備 丙 級，崗位數 5 人 丙(三)站 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數： 人) | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格/廠牌詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、廠牌/規格 |  |
| 1 | 雙門電冰箱 | 1ψ110 V，100公升以上(冷凍室為風扇強制對流方式)，配合檢定試題將高低壓修理管接於電冰箱後方，並裝二個手動閥，電冰箱內冷凍室應放置隔測式溫度計一組。 | 台 | 6 | R-134a或R-600a冷媒，兩種以上不同廠牌（含變頻電冰箱2台以上）。 |  |  |
| 2 | 窗型空調機 | 1ψ 220V，冷房能力2.2kW以上，須配合檢定試題將高低壓修理管接於空調機前方，並裝二個手動閥，送風口及回風口置溫度計各一支。 各可活動之控制元件應移出於設備外部固定，需有機板內部元件位置及接線詳圖。 | 台 | 6 | R-410A或R-32冷媒，兩種以上不同廠牌（含變頻窗型空調機2台以上）。 |  |  |
| 3 | 冷媒壓力焓值圖、設備電路圖 | 配合檢定設備 | 式 | 1 | 懸掛或張貼 |  |  |
| 4 | 電源設備 | 每檢定崗位應裝設1ψ110V/ 60 Hz/15A或220V/60Hz/20A獨立分路（含無熔絲開關及接地型插座）。 | 式 | 各5 |  |  |  |
| 5 | 滅火器 | A、B、C類多效能 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 6 | 倒數計時器 | 數位LED型，可顯示時、分、秒，具備倒數計時與響鈴功能，每位數字的字體數字尺寸約H57×L32 mm | 個 | 1 | 置於檢定場 |  |  |
| 7 | 時鐘 | 圓形(直徑30 cm)或 方形(30cm×30 cm)以上 | 個 | 1 | 置於檢定場 |  |  |
| 8 | 黑板(或白板) | 900mm×1200mm以上 | 組 | 1 | 配置於檢定場 |  |  |
| 9 | 剝線鉗 | 使用範圍1.25~8 mm2 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 10 | 三用電錶 | 普通型 | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 11 | 夾式電流錶 | 0～300 A | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 12 | 複合壓力錶組 | 配合檢定需求 | 組 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 13 | 螺絲起子 | 十字型100mm(4") 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 14 | 螺絲起子 | 一字型100mm(4") 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |

※註：應標示修理閥名稱。 附圖丙1-1 丙一站單門實體電冰箱架構示意圖

※工作說明： 1. 取吋銅管30 cm，均分為三等分，分別在A及B處分別製作喇叭口及杯型口。 2. 在C處進行平管充氮銲接。 3. 設備正常運轉報驗後，依圖標示於D處進行封管作業。

附圖丙1- 2 丙一站冷媒管路處理示意圖

附圖丙2-1 丙二站分離式空調機配管配置參考圖

填報人簽章：            日期：            填報單位用印：

備註：

一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三.經評鑑合格之場地，有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。

冷凍空調裝修丙級技術士技能檢定術科測試辦理單位場地準備注意事項：

### (一)	檢定前十天（以郵戳為憑）將本試題第二部份寄發給各應檢人員。

### (二)	通知監評人員執行監評工作，應將本試題寄給各監評人員（已寄送過者可免寄）。

### (三) 當場次檢定各站均及格，總評結果才算及格。

### (四)	檢定場地實際機器設備配置圖及其現場設備配線圖、管路圖、開關位置圖、電驛參考圖及故障代碼說明，張貼於各檢定崗位。

### (五)	檢定場地、機具設備與本試題不同部份應抽換，並報請主管單位核備，作為場地機具設備評鑑之依據。

### (六)	檢定場地應準備電子抽題所需電腦及印表機。術科測試試題於檢定當日置於各站檢定適當位置。

### (七)	各場次檢定開始前，應將各站評審表（含記錄表）交監評長轉發各站監評人員，每場次檢定完畢，由監評人員簽名確認。

### (八)	檢定前應召開監評人員協調會，檢視檢定場、機具設備與協調評審標準，並請監評長依試題規定主持抽題。檢定當日結束後，視實際需要召開檢討會，檢討監評相關事宜。

### (九)	監評人員及應檢人員人數安排如下：監評人員四人，其中一人為監評長，負責各站評審工作分配、檢定前故障製作檢查核對及評審爭議之協調等事宜；每天可檢定兩場，每場次應檢人員至多為十五人。

### (十) 檢定期間每日應安排試務人員一人、場地管理人員一人，應派場地服務人員五人，協助監評人員處理場地、工具、材料，故障恢復等有關事宜。

### (十一) 為避免困擾，監評人員之識別證請勿填寫姓名，監評人員之監評時間，應個別通知，各監評人員之監評日期應請妥為保密。

### (十二) 函監評人員及應檢人員通知書函時，除註記日期外，並應註明：檢定當日如遇颱風、天災或其它不可抗拒事故時，應依辦理單位當地縣市政府發布公務員上班與否決定檢定是否舉行。

### (十三)	 相關人員不得向應檢人員公布檢定結果，避免不必要之困擾。

### (十四)	 檢定期間若發生人力不可抗拒之事故（如設備損壞、火災、停電、傷害、颱風等），應做適當處理。

### (十五) 未依本試題相關規定辦理所衍生之問題時，應負責處理並負一切行政責任。

### (十六)	 為維公平良好之檢定秩序，各站應設休息區供應檢人員等候應檢。

### (十七)	 檢定時間表：（不含故障之恢復及製作時間）

| 站別 | 第一站 | 第二站 | 第三站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢定 時間 | 55 分鐘 | 60 分鐘 | 50 分鐘 |

## 二、場地準備注意事項：

### (一) 依據術科檢定測試試題規定備妥機具設備(各部件須保持完整並不得做任何註記)、材料、工具，供應檢人員使用。

### (二) 各站檢定場需懸掛倒數計時器、標準時鐘及黑板(或白板)，以明示注意事項及檢定起訖時間。

### (三) 各站檢定場需備妥釘書機、印泥、紅色、藍色原子筆及報到專用章。

### (四) 備妥供應檢人員填寫記錄表用之記事夾板。

### (五) 各站應懸掛與各站相關之冷媒壓力焓值圖、設備電路圖及乾濕球溫度計以供應檢人員參考。

### (六) 檢定開始前一星期，開放一天(含)以上供應檢人員參觀檢定場設備、工具、材料、環境，之後檢定場設備、工具、材料，不得再行變更。

### (七) 檢定期間檢定設備不得供應檢人員練習，並確保其正常運作。

### (八) 各站檢定場內及場外界限應明顯劃分及標示，不得擅自出入，以維持檢定場秩序。

### (九) 為配合檢定順利，各站檢定場內之工具、儀器、設備必須維持良好性能。

### (十) 各檢定設備在評鑑合格後不得再任意更改。

### (十一) 各站正常運轉數據由術科辦理單位提供，檢定前將當日實際正常運轉數據測試填寫(含單位)，交各站監評人員及監評長簽名確認（該資料附在當日第一位應檢者評審表後，備查詢用）。

### (十二) 各站檢定設備上之儀錶，若僅有刻度而無單位時，應在其適當位置標示單位。

### (十三)	 各種儀器及重要工具，應明確標示「購置金額」。

### (十四)	 提供儀錶及機具之操作使用說明供應檢人員參考。

### (十五)	 檢定時所使用的加壓探漏用壓力調整器與充氮銲接用之壓力調整器附流量計應分別使用，以策安全。

### (十六) 冷媒回收作業應依環保相關規範辦理。

### (十七)	 丙一站注意事項：

1. 相鄰檢定崗位間中心間距1.8m以上，以防應檢人員相互干擾。

2. 各檢定設備應標示檢定時之周圍溫度、蒸發器中間段溫度、電流及冷媒高、低壓壓力之參考值，供應檢人員參考。

3.	電冰箱內冷凍室應放置隔測式溫度計一組，為配合檢定感溫器放置於蒸發器中間段。

4. 高壓氣體供氣裝置需符合勞工安全法規相關規定。

### (十八)	 丙二站注意事項：

1. 相鄰檢定崗位間中心間距1.8m以上，以防應檢相互干擾。

2. 各檢定設備應標示檢定時之周圍溫度、電流及運轉壓力之參考值，以供應檢人員參考。

3. 修理閥〈三方閥〉的冷媒充填口處應裝置附頂針控制閥。

4. 備妥工作閥體修理包，並於檢定前確認工作閥體是否洩漏。

### (十九)	 丙三站注意事項：

1. 相鄰檢定崗位間中心間距1.5m以上，相鄰崗位間須隔開(高度及深度分別須1.5 m以上)以防應檢人員互相干擾。單數崗位號擺置冰箱，雙數崗位號擺置窗型空調機。

2. 現場應準備「冷媒系統」、「電路系統」二種標示牌。

3. 現場檢定設備，於檢定開始前半小時均能正常運轉，電冰箱之冷凍室溫度至少在 -10 ℃以下，窗型空調機送風及回風溫度差至少在 5 ℃以上。

4. 電冰箱內冷凍室應放置隔測式溫度計一組，窗型空調機送風口及回風口應配置溫度計各一支。

5. 故障點由監評人員現場製作，術科辦理單位不宜事先製作。

6. 各檢定設備應標示檢定時之周圍溫度、電流及運轉壓力之參考值，以供應檢人員參考。

7. 應於檢定場適當位置張貼檢定設備之實際配線圖。

8. 公告及寄給監評人員與應檢人員有關檢定設備廠牌機種、冷媒種類、電路圖和變頻機種之故障排除檢查表、故障排除檢查流程及適合之檢定故障題庫等，並備妥各機種之故障元件。