(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：108.11.07

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□ | 手 機： |
| 承辦部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 21102 建築製圖應用-手繪圖項 | 級 別： 丙 級 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上) 租期自民國___年___月___日至民國___年___月___日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地到期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有每場檢定崗位數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。 |
| 第二部分：申請單位自評：建築製圖應用-手繪圖項 職類場地機具設備丙級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 | 實地評鑑情形（評鑑人員填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 試場位置 | 測試場地位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 第1試場： 大樓(館) 樓 室， 崗位 第2試場： 大樓(館) 樓 室， 崗位 | 第1試場： 大樓(館) 樓 室， 崗位 第2試場： 大樓(館) 樓 室， 崗位 |
|  | 場地大小(面積) | 1.場地置於同一空間（視線需可穿透） 2.每個工作崗位至少150㎝×130㎝（含製圖桌左右間隔60㎝、平放後座位深度60㎝） | 第1試場： 1.面積：長 m × 寬 m 總面積＝ m2 2.每個工作崗位： ㎝ × ㎝ 製圖桌左右間隔 ㎝ 平放後座位深度 ㎝ 第2試場： 1.面積：長 m × 寬 m 總面積＝ m2 2.每個工作崗位： ㎝ × ㎝ 製圖桌左右間隔 ㎝ 平放後座位深度 ㎝ | 第1試場： 1.面積：長 m × 寬 m 總面積＝ m2 2.每個工作崗位： ㎝ × ㎝ 製圖桌左右間隔 ㎝ 平放後座位深度 ㎝ 第2試場： 1.面積：長 m × 寬 m 總面積＝ m2 2.每個工作崗位： ㎝ × ㎝ 製圖桌左右間隔 ㎝ 平放後座位深度 ㎝ |
|  | （乾粉）滅火器 | 每試場： 1.藥劑需在有效期內(務請註明有效期) 2.壓力錶正常 | 第1試場： 1.有效期限: 年 月 日 2.壓力錶：□正常 □不正常 3.數量： 第2試場： 1.有效期限: 年 月 日 2.壓力錶：□正常 □不正常 3.數量： | 第1試場： 1.有效期限: 年 月 日 2.壓力錶：□正常 □不正常 3.數量： 第2試場： 1.有效期限: 年 月 日 2.壓力錶：□正常 □不正常 3.數量： |
|  | 逃生設施、平面圖、逃生路線及崗位配置圖 | 每試場： 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及崗位配置圖。 | 第1試場： □逃生門 □緊急出口標示 □緊急照明燈 □平面圖（含逃生路線圖） □緩降機或逃生梯(6樓以上) □崗位配置圖 第2試場： □逃生門 □緊急出口標示 □緊急照明燈 □平面圖（含逃生路線圖） □緩降機或逃生梯(6樓以上) □崗位配置圖 | 第1試場： □逃生門 □緊急出口標示 □緊急照明燈 □平面圖（含逃生路線圖） □緩降機或逃生梯(6樓以上) □崗位配置圖 □符合 □不符合 第2試場： □逃生門 □緊急出口標示 □緊急照明燈 □平面圖（含逃生路線圖） □緩降機或逃生梯(6樓以上) □崗位配置圖 □符合 □不符合 |
|  | 時鐘 | 每試場： 懸掛式， 1個 配置懸掛於現場應檢人易視處 | 第1試場： 個，懸掛式 □懸掛於現場應檢人易視處 第2試場： 個，懸掛式 □懸掛於現場應檢人易視處 | 第1試場： 個，懸掛式 懸掛於現場應檢人易視處：□是 □否 第2試場： 個，懸掛式 懸掛於現場應檢人易視處：□是 □否 |
|  | 白（黑）板 | 每試場： 1個，120cm×80cm以上 | 第1試場： 個 cm × cm 第2試場： 個 cm × cm | 第1試場： 個 cm × cm 第2試場： 個 cm × cm |
|  | 空調設備 | 每試場： 每坪需求0.5KW以上， 1坪需求450Kcal ＝1800BTU ≒0.5KW | 第1試場： m2 × 0.3025 × 0.5KW＝ KW 第2試場： m2 × 0.3025 × 0.5KW＝ KW | 第1試場： m2 × 0.3025 × 0.5KW ＝ KW □符合 □不符合 第2試場： m2 × 0.3025 × 0.5KW ＝ KW □符合 □不符合 |
|  | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息用。 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 |

| 建築製圖應用-手繪圖項職類場地機具設備 丙 級，崗位數 30 人 （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動） | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑情形 （評鑑人員填寫，填寫實際規格） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位現有數量 |  |
| 1. | 製圖桌(架)及座椅 | 可調整高度及斜度 | 套 | 33 | 備用3套；崗位數每增加1-10人，增加1套。 | 第1試場： 可調整高度及斜度 □是 □否 數量： 第2試場： 可調整高度及斜度 □是 □否 數量： | 第1試場： 可調整高度及斜度 □是 □否 數量： 第2試場： 可調整高度及斜度 □是 □否 數量： |
| 2. | 製圖板 | 2尺*3尺以上 鋪120磅以上全開道林紙 | 張 | 33 | 備用3張；崗位數每增加1-10人，增加1張。 | 第1試場： ___尺*____尺 數量： 第2試場： 數量： | 第1試場： ___尺*____尺 數量： 第2試場： 數量： |
| 3. | 平行尺 |  | 支 | 33 | 1.安裝於製圖板上 2.備用3支；崗位數每增加1-10人，增加1支。 | 第1試場： 數量： 第2試場： 數量： | 第1試場： 數量： 第2試場： 數量： |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

填報人簽章：                        日期：                  填報單位用印：

備註：一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑

三.評鑑合格單位有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。