(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：108.07.30

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□ | 手 機： |
| 承辦部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 01000 電器修護 | 級 別： 乙 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上) 租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地到期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有每場檢定崗位數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。 |
| 第二部分：申請單位自評：電器修護 職類場地機具設備乙級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有數量、規格） | 實地評鑑情形 (評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 檢定場總面積 | 1.第一站場地面積:50 m2以上，每個工作崗位間必須有隔板(防火材質)以防止互相干擾，並預留監評走道0.9m以上。 2.第二站場地面積:50 m2以上，每個工作崗位含機具設備1.2×1.8m以上，崗位間必須有隔板(防火材質)以防止互相干擾，並預留監評走道0.9m以上。 3.第三站場地面積:80 m2以上，每個工作崗位含機具設備2×3m以上，並預留監評走道0.9m以上。 4.每站應設評審區，並配置評桌椅一組。 | 1.第一站場地: □每崗位 m× m= m2 □總面積 m2 □每個工作崗位間有隔板 □崗位間隔板為防火材質 □監評走道 m 2.第二站場地: □每崗位 m× m= m2 □總面積 m2 □每個工作崗位間有隔板 □崗位間隔板為防火材質 □監評走道 m 3.第三站場地: □每崗位 m× m= m2 □總面積 m2 □監評走道 m 4.□每站設評審區，並配置評桌椅 | 1.第一站場地: □每崗位 m× m= m2 □總面積 m2 □每個工作崗位間有隔板 □崗位間隔板為防火材質 □監評走道 m □符合 □不符合 2.第二站場地: □每崗位 m× m= m2 □總面積 m2 □每個工作崗位間有隔板 □崗位間隔板為防火材質 □監評走道 m □符合 □不符合 3.第三站場地: □每崗位 m× m= m2 □總面積 m2 □監評走道 m □符合 □不符合 4.□每站設評審區，並配置評桌椅 □符合 □不符合 |
| 2. | 滅火器 | 每測試場內至少需2具，藥劑需在有效期內，壓力足夠。 | 數量： 效期： 年 月 日 壓力值：□足夠 | 數量： 效期： 年 月 日 壓力值：□足夠 □符合 □不符合 |
| 3. | 逃生設施、平面圖及逃生路線標示及崗位配置圖 | 具備逃生門、緊急出口標示，6樓以上須有緩降設施或逃生梯。 | □逃生門 □緊急出口標示 □醒目處張貼逃生路線平面圖 □警語標示 □緩降機或逃生梯(6樓以上) | □逃生門 □緊急出口標示 □醒目處張貼逃生路線平面圖 □警語標示 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 |
| 4. | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。 | 大樓(館) 室 座位： 位 | 大樓(館) 室 座位： 位 □符合 □不符合 |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 01000 電器修護 職類場地機具設備 乙 級，崗位數 18 人 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數： 人） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格或廠牌詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、規格(或廠牌) |  |
| 1 | LED燈條調光燈 | (1)電源變壓器: 輸入電壓: 110 ~220V；輸出電壓12V，2A以上。 (2) LED燈條控 制器: 輸入電壓:DC12V；輸出電流最大6A，紅外線接收器。 (3)LED滴膠燈條 :SMD5050RG B，WS2812B，防水，12V。 | 組 | 3 |  | 數量： 組 規格： (1)電源變壓器: □輸入電壓: V □輸出電壓 V， A (2) LED燈條控制器: □輸入電壓 DC V □輸出電流最大 A， □紅外線接收器 (3)LED滴膠燈條： □SMD5050RGB， □WS2812B， □防水， □ V。 | 數量： 組 規格： (1)電源變壓器: □輸入電壓: V □輸出電壓 V A (2) LED燈條控制器: □輸入電壓 DC V □輸出電流最大 A □紅外線接收器 (3)LED滴膠燈條： □SMD5050RGB， □WS2812B， □防水， □ V。 □符合 □不符合 |
| 2 | 水銀燈具(含座) | 110V或220V，100W | 套 | 4 | 含配線式，機械式定時器 | 數量： 套 規格： □110V或□220V □ W □含配線式，機械式定時器 | 數量： 套 規格： □110V或□220V □ W □含配線式，機械式定時器 □符合 □不符合 |
| 3 | 無段調光檯燈 | LED，觸控，800LUX含以上 | 台 | 4 |  | 數量： 台 規格： □LED □觸控 □ LUX | 數量： 台 規格： □LED □觸控 □ LUX □符合 □不符合 |
| 4 | 多段式美術燈 | 110V，5燈3段燈亮 | 組 | 4 | 3段 (不含OFF) | 數量： 組 規格： □110V， □5燈 □3段燈亮(不含OFF) | 數量： 組 規格： □110V， □5燈 □3段燈亮(不含OFF) □符合 □不符合 |
| 5 | 可調式紅外線感應戶外LED燈 | 戶外，110/220V，20W含以上 | 組 | 4 |  | 數量： 組 規格： □戶外 □110 V □220V □ W | 數量： 組 規格： □戶外 □110 V □220V □ W 符合 □不符合 |
| 6 | 緊急照明燈 | 具有正常充電，停 電自動切換照明 功能 | 部 | 2 |  | 數量： 部 規格： □具正常充電功能 □停電自動切換照明 功能 | 數量： 部 規格： □具正常充電功能 □停電自動切換照明 功能 □符合 □不符合 |
| 7 | 烤麵包機 | 110V，600W含以上 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格： □ V □ W | 數量： 台 規格： □ V □ W □符合 □不符合 |
| 8 | 電磁爐 | 110V，1000W含以上 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格： □ V □ W | 數量： 台 規格： □ V □ W □符合 □不符合 |
| 9 | 電烤箱 | 110V，600W含以上，三段 | 台 | 2 | 三段(不含OFF) | 數量： 台 規格： □ V □ W □三段(不含OFF) | 數量： 台 規格： □ V □ W □三段(不含OFF) □符合 □不符合 |
| 10 | 微波爐 | 110V，800W含以上 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格： □ V □ W | 數量： 台 規格： □ V □ W □符合 □不符合 |
| 11 | 吹風機 | 110V，700W含以上，冷熱風 | 支 | 2 |  | 數量： 支 規格： □ V □ W □冷熱風 | 數量： 支 規格： □ V □ W □冷熱風 □符合 □不符合 |
| 12 | 開飲機 | 110V，加熱電功率500W含以上 ，熱水5公升含以上 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格： □ V □加熱功率： W □熱水： 公升 | 數量： 台 規格： □ V □加熱功率： W □熱水： 公升 □符合 □不符合 |
| 13 | 電鍋 | 110V，600W含以上 | 個 | 2 |  | 數量： 個 規格：功率 □ V □ W | 數量： 個 規格： □ V □ W □符合 □不符合 |
| 14 | 黑晶爐 | 110V，1000W含以上 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格：功率 □ V □ W | 數量： 台 規格： □ V □ W □符合 □不符合 |
| 15 | 電熨斗 | 110V，750W含以上 | 支 | 2 |  | 數量： 支 規格：功率 □ V □ W | 數量： 支 規格： □ V □ W □符合 □不符合 |
| 16 | 浴室暖風機 | 110V或220V，1200W含以上 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格：功率 □ V □ W | 數量： 台 規格： □ V □ W □符合 □不符合 |
| 17 | 電子保溫鍋 | 110V，600W含以上 | 個 | 2 |  | 數量： 個 規格：功率 □ V □ W | 數量： 個 規格： □ V □ W □符合 □不符合 |
| 18 | 電熱水器 | 220V，8kW含以上 | 台 | 2 | 現場配合機器提供水源及水壓並固定在安裝架，附線路圖 | 數量： 台 規格功率 □ V □ W □配合機器提供水源及水壓 □固定在安裝架 □附線路圖 | 數量： 台 規格： □ V □ W □配合機器提供水源及水壓 □固定在安裝架 □附線路圖 □符合 □不符合 |
| 19 | 乙一站備用零件箱 | 依檢定場設備零件 | 式 | 1 | 分良品與不良品零件各1箱 | 數量： 規格： □良品 □不良品 | 數量： □良品 □不良品 □符合 □不符合 |
| 20 | 單槽洗衣機 | 全自動 | 台 | 7 | 現場配合機器提供水源及排水裝置 | 數量： 台 規格： □全自動 □配合機器提供水源及排水裝置 | 數量： 台 規格： □全自動 □配合機器提供水源及排水裝置 □符合 □不符合 |
| 21 | 電扇 | 110V，12"含以上，三段含以上 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格： □ V □ " □ 段 | 數量： 台 規格： □ V □ " □ 段 □符合 □不符合 |
| 22 | 果汁機 | 110V，二段含以上 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格： □ V □ 段 | 數量： 台 規格： □ V □ 段 □符合 □不符合 |
| 23 | 吸塵器 | 110V，家用型 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格： □ V □家用型 | 數量： 台 規格： □ V □家用型 □符合 □不符合 |
| 24 | 抽水機 | 110或220V，1/4HP含以上 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格： □ V □ HP | 數量： 台 規格： □ V □ HP □符合 □不符合 |
| 25 | 乾衣機 | 110V，800W含以上 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格：功率 □ V □ W | 數量： 台 規格： □ V □ W □符合 □不符合 |
| 26 | 嵌入式循環扇 | 110V或220V，三段以上 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格： □ V □ 段 | 數量： 台 規格： □ V □ 段 □符合 □不符合 |
| 27 | 乙二站備用零件箱 | 依檢定場設備零件 | 式 | 1 | 分良品與不良品零件各1箱 | 數量： 規格： □良品 □不良品 | 數量： 規格： □良品 □不良品 □符合 □不符合 |
| 28 | 電冰箱 | 110V，家用雙門200L含以上 | 台 | 3 | 附電路圖並引出高低壓檢修管 | 數量： 台 規格： □110V □家用雙門 □容量： L □附電路圖 □引出高低壓檢修管 | 數量： 台 規格： □110V □家用雙門 □容量： L □附電路圖 □引出高低壓檢修管 □符合 □不符合 |
| 29 | 窗型冷暖氣機 | 220V， 2.0kW含以上 | 台 | 3 | 附電路圖並引出高低壓檢修管 | 數量： 台 規格： □冷氣能力 kW □附電路圖 □引出高低壓檢修管 | 數量： 台 規格： □冷氣能力 kW □附電路圖 □引出高低壓檢修管 □符合 □不符合 |
| 30 | 分離式冷氣機 | 220V， 2.0kW含以上 | 台 | 3 | 附線路圖，並固定在安裝架 | 數量： 台 規格： □冷氣能力 kW □附線路圖 □固定在安裝架 | 數量： 台 規格： □冷氣能力 kW □附線路圖 □固定在安裝架 □符合 □不符合 |
| 31 | 除濕機 | 110V，5公升/日 含以上 | 台 | 3 | 附電路圖並引出高低壓檢修管 | 數量： 台 規格： □110V □除濕能力 公升/日 □附電路圖 □引出高低壓檢修管 | 數量： 台 規格： □110V □除濕能力 公升/日 □附電路圖 □引出高低壓檢修管 □符合 □不符合 |
| 32 | 熱泵熱水器 | 分離式，消耗電功率:0.8kW含以上，額定加熱能力:3.2kW含以上，儲水桶容量 :100公升含以上 | 套 | 3 | 附線路圖，水管路需有加壓口以利探漏，並固定在安裝架，相關零組件安裝需在可方便測試修位置，且需做接地處理。 | 數量： 套 規格： □分離式 □消耗電功: kW □額定加熱能力 kW □儲水桶容量 公升 □附線路圖 □水管路需有加壓口 □固定在安裝架 □相關零組件安裝需在可方便測試修位置 □做接地 | 數量： 套 規格： □分離式 □消耗電功: kW □額定加熱能力 kW □儲水桶容量 公升 □附線路圖 □水管路需有加壓口 □固定在安裝架 □相關零組件安裝需在可方便測試修位置 □做接地 □符合 □不符合 |
| 33 | 乙三站備用零件箱 | 依檢定場設備零件 | 式 | 1 | 分良品與不良品零件各1箱 | 數量： 規格： □良品 □不良品 | 數量： 規格： □良品 □不良品 □符合 □不符合 |
| 34 | 高阻計 | DC500V，100MΩ | 台 | 9 |  | 數量： 台 規格： □ V □ M( | 數量： 台 規格： □ V □ M( □符合□不符合 |
| 35 | 電流錶 | 25A或5A | 台 | 3 | 配合洗衣機 | 數量： 台 規格： □ A | 數量： 台 規格： A □符合□不符合 |
| 36 | 電壓錶 | 150V | 台 | 3 |  | 數量： 台 規格： V | 數量： 台 規格： V □符合 □不符合 |
| 37 | 瓦特錶 | 120V，10A/5A，指針式 | 台 | 6 |  | 數量： 台 規格： □ V □ A □指針式 | 數量： 台 規格： □ V □ A □指針式 □符合 □不符合 |
| 38 | 開梅扳手 | 6支組 | 組 | 7 |  | 數量： 組 規格： 支組 | 數量： 組 規格： 支組 □符合 □不符合 |
| 39 | 工作檯 | 900mm×1200mm含以上 | 台 | 18 | 每站6台 | 數量： 台 規格： □ mm× mm □每站6台 | 數量： 台 規格： □ mm× mm □每站6台 □符合 □不符合 |
| 40 | 虎鉗 | 100 mm(4") | 台 | 7 | 固定在工作檯上 | 數量： 台 規格： □100 mm □4" □固定在工作檯 | 數量： 台 規格： □100 mm □4" □固定在工作檯 □符合 □不符合 |
| 41 | 氣銲設備 | 含中型銲具，回火防止裝置 | 套 | 7 |  | 數量： 套 規格： □含中型銲具 □回火防止裝置 | 數量： 套 規格： □含中型銲具 □回火防止裝置 □符合 □不符合 |
| 42 | 氮氣瓶(氮氣源) | 充氮銲接用 | 套 | 7 | 包括壓力錶、軟管 | 數量： 套 規格： | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 |
| 43 | 氮氣壓力調整器附流量計 | 充氮銲接用 | 套 | 7 | 妥娤於氮氣源 | 數量： 套 規格： | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 |
| 44 | 真空幫浦 | 110V，1/4HP | 台 | 3 |  | 數量： 台 規格： V HP | 數量： 台 規格： V HP □符合 □不符合 |
| 45 | 高低壓力錶組 | 配合檢定用 | 套 | 7 | 附軟管 | 數量： 套 規格： | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 |
| 46 | 真空計或真空壓力錶 | 指示刻度10mmHg以內 | 個 | 3 |  | 數量： 個 規格： □指示刻度 mmHg | 數量： 個 規格： □指示刻度 mmHg □符合 □不符合 |
| 46 | 冷媒瓶 | 配合檢定用 | 桶 | 若干 |  | 數量： 桶 規格： | 數量： 桶 規格： □符合 □不符合 |
| 48 | 電子磅秤 | 數位式，具扣重歸零功能，15kg以上，精準度0.01kg | 台 | 3 |  | 數量： 台 規格： □數位式 □具扣重歸零功能， □ kg， □精準度0.01kg | 數量： 台 規格： □數位式 □具扣重歸零功能， □ kg， □精準度0.01kg □符合 □不符合 |
| 49 | 火嘴 | 6支組 (含火口通針) | 組 | 7 |  | 數量： 組 規格： □6支組 □含火口通針 | 數量： 組 規格： □6支組 □含火口通針 □符合 □不符合 |
| 50 | 點火器 |  | 支 | 7 |  | 數量： 支 規格： | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 51 | 氣瓶扳手 |  | 支 | 7 |  | 數量： 支 規格： | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 49 | 擴管器 | 9.53mm(3/8")O.D | 支 | 7 |  | 數量： 支 規格： O.D | 數量： 支 規格： O.D □符合 □不符合 |
| 50 | 切管器 | (1/4~5/8銅管用 | 支 | 7 |  | 數量： 支 規格： | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 51 | 喇叭口製作器 | 9.53mm(3/8")O.D | 支 | 7 |  | 數量： 支 規格： O.D | 數量： 支 規格： O.D □符合 □不符合 |
| 52 | 鐵錘 | 0.45kg(1磅) | 支 | 7 |  | 數量： 支 規格： | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 53 | 小銼刀 |  | 支 | 7 | 處理銅管毛邊用 | 數量： 支 規格： | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 54 | 絞孔器或刮刀 |  | 支 | 7 | 處理銅管毛邊用 | 數量： 支 規格： | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 55 | 鋼尺 | 30cm | 支 | 7 |  | 數量： 支 規格： cm | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 56 | 魚口鉗 | 250mm(10")含以上 | 支 | 7 |  | 數量： 支 規格： mm | 數量： 支 規格： mm □符合 □不符合 |
| 57 | 扭力扳手 | 螺帽尺寸：22 (3/8") 扭力:42Nm | 支 | 7 | 以R-410A分離式冷氣為基準 | 數量： 支 規格： □螺帽尺寸：22 (3/8") □扭力:42Nm | 數量： 支 規格： □螺帽尺寸：22 (3/8") □扭力:42Nm □符合 □不符合 |
| 58 | 水桶 | 深度30cm以上 | 個 | 7 |  | 數量： 個 規格：深度 cm | 數量： 個 規格：深度 cm □符合 □不符合 |
| 59 | 電子溫度計 | -25(C以下～100(C | 支 | 7 | 可量測-25～100(C | 數量： 支 規格： | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 60 | 內六角扳手 | 配合分離式冷氣機 | 支 | 14 |  | 數量： 支 規格： | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 61 | 冷媒特性表 | 配合現場使用設備提供 | 張 |  |  | 數量： 張 規格： | 數量： 張 規格： □符合 □不符合 |
| 62 | 水路加壓唧筒 | 配合熱泵熱水器水管路加壓用 | 支 | 2 |  | 數量： 支 規格： | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 63 | 杯子 | 塑膠或不銹鋼杯300CC | 個 | 7 |  | 數量： 個 規格： □塑膠或□不銹鋼杯 □ CC | 數量： 個 規格： □塑膠或□不銹鋼杯 □ CC □符合 □不符合 |
| 64 | 毛刷 | 檢漏用 | 支 | 7 |  | 數量： 支 規格： | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 65 | 排煙設備 | 配合檢定現場 | 式 | 1 | 安裝於第三站場地，通風良好則免 | 數量： 式 規格： | 數量： 式 規格： □符合 □不符合 |
| 66 | 冷媒回收機 | 配合檢定現場 | 台 | 2 | 場地單位使用 | 數量： 台 規格： | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
| 67 | 活動扳手 | 200 mm(8")及 250 mm(10") | 組 | 3 | 監評人員用 | 數量： 組 規格： □200 mm(8")* □250 mm(10") | 數量： 組 規格： □200 mm(8")* □250 mm(10") □符合 □不符合 |
| 68 | 封管鉗 | 6"或8" | 支 | 1 | 監評人員用 | 數量： 支 規格： " | 數量： 支 規格： " □符合 □不符合 |
| 69 | 十、一字起子組 | 4"(附絕緣套管) | 組 | 3 | 監評人員用 | 數量： 組 規格： □ " □附絕緣套管 | 數量： 組 規格： □ " □附絕緣套管 □符合 □不符合 |
| 70 | 夾式電流錶 | 600V，6A~300A | 只 | 3 | 監評人員用 | 數量： 只 規格： V A | 數量： 只 規格： V A □符合 □不符合 |
| 71 | 三用電表 | 一般型 | 只 | 3 | 監評人員用 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 72 | 壓接端子鉗 | 1.25~8mm2 | 支 | 3 | 監評人員用 | 數量： 支 規格： mm2 | 數量： 支 規格： mm2 □符合 □不符合 |
| 73 | 倒數計時器 | 數位LED型，可顯示時、分、秒，具備倒數計時與響鈴功能，每位數字尺寸約 H57×L32 mm | 個 | 3 | 分置於三個檢定場 | 數量： 個 規格： □數位LED型， □可顯示時、分、秒， □具備倒數計時與響鈴功能 □每位數字尺寸約 H ×L mm | 數量： 個 規格： □數位LED型， □可顯示時、分、秒， □具備倒數計時與響鈴功能 □每位數字尺寸約 H ×L mm □符合 □不符合 |
| 74 | 時鐘 | 圓形(直徑30 cm)或方形 (30cm×30 cm)以上 | 個 | 3 | 分置於三個檢定場明顯處 | 數量： 個 規格： □圓形(直徑30 cm) □方形(30cm×30 cm) □分配置於三個檢定場 | 數量： 個 規格： □圓形(直徑30 cm) □方形(30cm×30 cm) □分配置於三個檢定場 □符合 □不符合 |
| 75 | 黑板(或白板) | 900mm×1200mm以上 | 個 | 3 | 分配置於三個檢定場 | 數量： 個 規格： □ mm× mm □分配置於三個檢定場 | 數量： 個 規格： □ mm × mm □分配置於三個檢定場 □符合 □不符合 |
| 76 | 乾濕球溫度計 | 0～50 (C DB， 0～50(C WB | 組 | 1 | 懸掛於第三站，用於量測室溫 | 數量： 組 規格： □0～50 (C DB，□0～50(C WB □懸掛於第三站 | 數量： 組 規格： □0～50 (C DB，□0～50(C WB □懸掛於第三站 □符合 □不符合 |

填報人簽章：            日期：              填報單位用印：

備註：

一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三.經評鑑合格之場地，有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.附件各項目均為評鑑需求。

七.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。