(     單位全銜     )申請技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：112.09.01

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□□□□ | 手 機： |
| 承辦部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 02800工業電子 | 級 別： 丙級 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上)租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地過期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地。 |
| 第二部分：申請單位自評： 工業電子 職類場地機具設備 丙 級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）及逃生路線圖。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 場地機具設備如屬資通訊產品(包含軟體、硬體及服務等項，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品，如無人機、網路攝影機、分享器、印表機等)，均不得為大陸廠牌。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申請單位自評 （申請單位現有規格/數量） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 試場位置 | 測試場地位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 大樓(館) 樓 室 | 大樓(館) 樓 室 |
|  | 場地大小（面積） | 測試場地坪數面積90㎡(含共同工具使用區、評審工作區及走道) | 長 m×寬 m = 平方公尺(m2) (含共同工具使用區、評審工作區及走道) | 長 m×寬 m = 平方公尺(m2) (含共同工具使用區、評審工作區及走道) |
|  | 應檢人活動空間 | 每位應檢人至少需有120㎝×80㎝以上空間之測試位置（不含桌面） | 應檢人測試位置空間（不含桌面）： 長 ㎝ ×寬 ㎝ | 應檢人測試位置空間（不含桌面）： 長 ㎝ ×寬 ㎝ |
|  | 平面圖（含逃生路線圖）、崗位配置圖 | 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及崗位配置圖。 | □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □符合 □不符合 | □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □符合 □不符合 |
|  | （乾粉）滅火器 | 藥劑須在有效期內、壓力足夠。 ＊滅火器如為永久有效，於有效期限需註明永久有效壓力正常與足夠 | 滅火器數量： □有效期限： 壓力： □正常 □不正常 □永久有效壓力正常與足夠 | 滅火器數量： □有效期限： 壓力： □正常 □不正常 □永久有效壓力正常與足夠 |
|  | 逃生設施、警語標示 |  | □逃生門 □緊急出口標示燈 □緊急照明燈 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 | □逃生門 □緊急出口標示燈 □緊急照明燈 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 |
|  | 空調設備 | 窗型或箱型依場地大小設置 | 型式：□窗型、□分離式 □箱型、□中央空調 數量： | 型式：□窗型、□分離式 □箱型、□中央空調 數量： |
|  | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。請註明位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 |

（二）機具設備部分：

| 工業電子 職類場地機具設備 丙 級，崗位數 20 人 (申請檢定崗位數逾20人，機具設備亦需依比例增加) （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動）。 | 申請單位自評 （申請每場檢定崗位數量 人 | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備 註 | 申請單位現有數量 及規格 |  |
|  | 數位式示波器 | 雙跡20MHz以上，附測試棒 (須相同廠牌與型號) | 台 | 22 |  | 數量： 雙跡20MHz以上 附測試棒，(須相同廠牌與型號) □符合 □不符合 | 數量： 雙跡20MHz以上 附測試棒，(須相同廠牌與型號) □符合 □不符合 |
|  | 電源供應器 | 0～30V/2A 以上，附輸出線 (須相同廠牌與型號) | 台 | 22 |  | 數量： 0～30V/2A以上 附輸出線，(須相同廠牌與型號) □符合 □不符合 | 數量： 0～30V/2A以上 附輸出線，(須相同廠牌與型號) □符合 □不符合 |
|  | 數位式函數波產生器 | 1Hz以下～2MHz以上(數字顯示)，含DC OFFSET | 台 | 22 |  | 數量： Hz~_____MHz (數字顯示) (含DC OFFSET) □符合 □不符合 | 數量： Hz~_____MHz (數字顯示) (含DC OFFSET) □符合 □不符合 |
|  | 指針式三用電表 | DCV 20kΩ/V (以上)， ACV 8 kΩ/V(以上)， 可測PNP， NPN，hFE ，ICEO | 只 | 22 |  | 數量： 指針式 DCV 20 kΩ/V (以上) ACV 8 kΩ/V(以上)可測PNP， NPN，hFE ，ICEO □符合 □不符合 | 數量： 指針式 DCV 20 kΩ/V (以上) ACV 8 kΩ/V(以上)可測PNP， NPN，hFE ，ICEO □符合 □不符合 |
|  | 數位式三用電表 | 31/2位數或以上 | 只 | 22 |  | 數量： 數位式,31/2位數或以上 □符合 □不符合 | 數量： 數位式,31/2位數或以上 □符合 □不符合 |
|  | 觸控顯示板 | 音量控制、音源選擇（同檢定電路子板） | 片 | 12 |  | 數量： 音量控制、音源選擇（同檢定電路子板） □符合 □不符合 | 數量： 音量控制、音源選擇（同檢定電路子板） □符合 □不符合 |
|  | 鑽床 | 夾頭6.25mm( (以上)含配件 | 台 | 4 | 附護鏡 | 數量： 夾頭6.25mm( (以上)含配件，附護鏡 □符合 □不符合 | 數量： 夾頭6.25mm( (以上)含配件，附護鏡 □符合 □不符合 |
|  | 鑽針 | 3.3mm( | 支 | 5 |  | 數量： 3.3mm( □符合 □不符合 | 數量： 3.3mm( □符合 □不符合 |
|  | 鑽針 | 1.5 mm( | 支 | 5 |  | 數量： 1.5 mm( □符合 □不符合 | 數量： 1.5 mm( □符合 □不符合 |
|  | 資料手冊 | 試題使用零組件技術說明資料 | 份 | 2 |  | 數量： □符合 □不符合 | 數量： □符合 □不符合 |
|  | AC線扣夾 |  | 支 | 2 |  | 數量： □符合 □不符合 | 數量： □符合 □不符合 |
|  | 劃線針 |  | 支 | 5 |  | 數量： □符合 □不符合 | 數量： □符合 □不符合 |
|  | 彈簧式壓力中心沖 （油壓中心沖） | 長度75mm 以上 | 支 | 5 |  | 數量： mm □符合 □不符合 | 數量： mm □符合 □不符合 |
|  | 鋼尺 | 15cm以上 | 支 | 5 |  | 數量： cm □符合 □不符合 | 數量： cm □符合 □不符合 |
|  | 量測機台 | 量測用 | 台 | 12 |  | 數量： 量測用 □符合 □不符合 | 數量： 量測用 □符合 □不符合 |
|  | 熱風槍 | AC110V/450W以上 | 組 | 4 | 熱縮套管用 | 數量： AC V/ W □符合 □不符合 | 數量： AC V/ W □符合 □不符合 |
|  | 游標卡尺 | 150mm以上 | 支 | 2 |  | 數量： mm □符合 □不符合 | 數量： mm □符合 □不符合 |
|  | 工作桌椅 | 桌面120cm×60cm以上 | 組 | 22 |  | 數量： 桌面： 長 cm* 寬 cm □符合 □不符合 | 數量： 桌面： 長 cm* 寬 cm □符合 □不符合 |
|  | 電源插座 | 1(/110V±10%，60Hz， 15A以上 | 組 | 22 | 安裝於工作桌 | 數量： 1(/110V±10，60Hz， 15A以上 □符合 □不符合 | 數量： 1(/110V±10，60Hz， 15A以上 □符合 □不符合 |
|  | 電烙鐵 | 烙鐵：30W，含烙鐵架及海棉 | 組 | 22 |  | 數量： 烙鐵：30W，含烙鐵架及海棉 □符合 □不符合 | 數量： 烙鐵：30W，含烙鐵架及海棉 □符合 □不符合 |
|  | 套筒起子組 | 含5.5mm套筒、一字與十字起子組 | 組 | 10 |  | 數量： 含5.5mm套筒、一字與十字起子組 □符合 □不符合 | 數量： 含5.5mm套筒、一字與十字起子組 □符合 □不符合 |
|  | 銼刀組 | 什錦銼刀5支（含以上）一組附柄 | 組 | 5 |  | 數量： 什錦銼刀5支（含以上）一組附柄 □符合 □不符合 | 數量： 什錦銼刀5支（含以上）一組附柄 □符合 □不符合 |
|  | 儀器使用說明書 | 電源供應器、示波器、函數波產生器 | 本 | 各2 |  | 數量：各 電源供應器 示波器 函數波產生器 □符合 □不符合 | 數量：各 電源供應器 示波器 函數波產生器 □符合 □不符合 |
|  | 放大鏡 | 放大倍率1.5倍以上，附支架與照明燈 | 組 | 10 |  | 數量： 放大倍率1.5倍以上，附支架與照明燈 □符合 □不符合 | 數量： 放大倍率1.5倍以上，附支架與照明燈 □符合 □不符合 |
|  | 熱風式SMD拆解工具 | 可控溫，350(C以上 | 支 | 2 |  | 數量： 可控溫，350(C以上 □符合 □不符合 | 數量： 可控溫，350(C以上 □符合 □不符合 |
|  | 已完成功能正常音樂盒成品 |  | 組 | 3 |  | 數量: 已完成功能正常音樂盒成品 □符合 □不符合 | 數量: 已完成功能正常音樂盒成品 □符合 □不符合 |
|  | 機具設備一年內定期維護紀錄 |  | 份 | 1 | 首次評鑑者免附 | □有 □無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 □首次評鑑者免附 □符合 □不符合 | □有 □無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 □首次評鑑者免附 □符合 □不符合 |

| 填報人簽章： | 日期： | 填報單位用印： |
| --- | --- | --- |

備註：

一、申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二、請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三、經評鑑合格之單位有下列情形之一者，中央主管機關應為廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷其合格證書：

1.場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試。

2.場地經建管、環保、消防、安全衛生或相關機關(構)檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3.評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4.拒絕接受中央主管機關委託辦理術科測試，連續三次以上或五年內累計達5次以上。

5.同一場地及機具設備不得提供作為二個以上單位申請評鑑使用。

6.場地自評表有更動時，應於規定期間內，提出評鑑申請或填報調整情形。

7.辦理技能檢定有徇私舞弊。

8.其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大。

四、評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五、評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六、請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。