(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：107.2.9.

第一部份：基本資料

單位負責人：									   單位地址：

場地地址：                                         電　話：

承辦部門（科系）：                                  場地聯絡人：

職類名稱及代號：   04000配電線路裝修             級  別： 	丙級

申請本職類場地評鑑屬□首次 □試題變動（調整） □即將到期 □場地遷移 □場地期 □增加崗位數 □其他

本單位本職類級別合格場地： □ 無

□ 有，已有經評鑑合格      崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。

第二部分：申請單位自評

（一）、場地部分：

1.檢附位置圖：場地於單位所處之位置〈標示建物、樓層、確實位置〉。

2.檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，完成建置後，檢附工作崗位配置圖〈標試工作崗位數〉並佐以前視、後視、左視、右視四面之場地照片，貼於A4紙張〈每場地各空間四張照片，且敘明拍攝角度〉。

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有數量/規格） | 評鑑人員填寫實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | （乾粉）滅火器 | 1.檢定場地設於室外者免備 2.藥劑需在有效期內，壓力足夠 | □檢定場地設於室外免備 數量： 具 有效期限： 年 月 日 □壓力足夠 | □檢定場地設於室外免備 數量： 具 有效期限： 年 月 日 壓力足夠：□是 □否 評鑑結果：□符合 □不符合 |
| 2. | 崗位配置圖、逃生設施、平面圖及逃生路線及警語標示 | 1.檢定場地設於室外者免備 2.逃生門、緊急照明應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及警語標示。 | □檢定場地設於室外免備 □醒目處張貼平面圖 □緊急照明燈緊急出口標示 □張貼警語標示 □崗位配置圖 | □檢定場地設於室外免備 □醒目處張貼平面圖 □緊急照明燈緊急出口標示 □張貼警語標示 □崗位配置圖 評鑑結果：□符合 □不符合 |
| 3. | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。 | 位置地點： 大樓 樓 室 座位： 個 | 位置地點： 大樓 樓 室 座位： 個 評鑑結果：□符合 □不符合 |
| 4. | 檢定場總面積 (請參閱附件配電線路裝修丙級術科場地佈置說明) | 第一站：基本技能作業 試題一與試題二共用同一場地 1.每一應檢人檢定崗位：長(深)2M及寬2M以上。 2.監評人員評審區： 每一檢定崗位：長(深)1M×寬2M。 3.面積：請參考附件第一站排列配置所需面積說明 | 第一站：基本技能作業 1.檢定場所：□室內 □室外 2.檢定崗位以 排配置 3.每檢定崗位：長(深) M、 寬 M 4.評審區：長(深) M、 寬 M 第一站面積： M2 | 第一站：基本技能作業 1.檢定場所：□室內 □室外 2.檢定崗位以 排配置 3.每檢定崗位：長(深) M、 寬 M 4.評審區：長(深) M、 寬 M 第一站面積： M2 |
|  |  | 第二站：礙子紮線作業 1.應檢人員檢定崗位： 寬：每根電桿間隔2公尺，兩終端各需3公尺支線用地。 長(深)：電桿裝桿空間2公尺。 2.監評人員評審區： 寬：依應檢人檢定崗位之寬度。 長(深)：每檢定崗位1公尺。 3.面積：試題一～試題六併計 請參考附件第二站排列配置所需面積說明 | 第二站：礙子紮線作業 試題一～試題六合併統計 1.檢定場所：□室內 □室外 2.檢定崗位以 排配置 3.每根電桿間隔 公尺 4.兩終端支線用地各 公尺 5.各電桿裝桿空間： 公尺 6.評審區：寬 M 、 長(深) M 第二站面積： M2 | 第二站：礙子紮線作業1.檢定 試題一～試題六合併統計 場所：□室內 □室外 2.檢定崗位以 排配置 3.每根電桿間隔 公尺 4.兩終端支線用地各 公尺 5.各電桿裝桿空間： 公尺 6.評審區：寬 M 、 長(深) M 第二站面積： M2 |
|  |  | 第三站：裝桿作業 1.應檢人員檢定崗位： (1)每根電桿間隔及距離各6公尺。 (2)每排電桿（縱與橫均同）外側各需3公尺作為應檢人員作業空間及監評用地。 2.監評人員評審區： 已併入應檢人員檢定崗位範圍。 3.面積：864 M2以上。 總面積：1,320 M2以上 | 第三站：裝桿作業 試題一～試題六合併統計 1.檢定場所：□室內 □室外 2.檢定崗位及監評用地： (1)每崗位間隔 M、 距離 M (2)總寬度 M (3)總長度 M 第三站面積： M2 總面積： M2 | 第三站：裝桿作業 試題一～試題六合併統計 1.檢定場所：□室內 □室外 2.檢定崗位及監評用地： (1)每崗位間隔 M、 距離 M (2)總寬度 M (3)總長度 M 第三站面積： M2 總面積： M2 評鑑結果：□符合 □不符合 |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 配電線路裝修 職類場地機具設備 丙 級，崗位數 48人 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 | 申辦單位自評 (申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申辦單位自評 （申請單位請詳填自評數量及規格） |  |
| 第一站：基本技能作業 |
| 一 | 場地布置： 每檢定崗位長(深)2M及寬2M以上，各崗位間地板上應明顯標線區隔。 | 每崗位之崗位標線妥： □是 □否 | 每崗位之崗位標線妥： □是 □否 評鑑結果： □符合 □不符合 |
| 二、檢定用工具： |
| 1 | 手搖壓縮器 | 油壓、 出力10,000 PSI | 組 | 48 | 含壓縮鍵5組 | 數量： 組 規格： □油壓 □出力10,000 PSI 各附壓縮鍵 組 | 數量： 組 規格： □油壓 □出力10,000 PSI 各附壓縮鍵 組 □符合 □不符合 |
| 2 | 弓形鋸 | 12" | 支 | 48 |  | 數量： 支 規格： " | 數量： 支 規格： " □符合 □不符合 |
| 3 | 注油槍 |  | 支 | 48 |  | 數量： 支 | 數量： 支 □符合 □不符合 |
| 4 | 鋼絲刷 |  | 支 | 48 |  | 數量： 支 | 數量： 支 □符合 □不符合 |
| 第二站：礙子紮線作業（試題一～六合計） |
| 一 | 場地布置： 各試題分配位置及桿線裝設，請參考術科測試場地機具設備表；如非1排配置，請依下列 2. 之敘述布置。 1.豎立4公尺短截預力電桿一排26根（或可同時供24人集中檢定之豎立電桿場地）。 2.每桿埋深1公尺，間隔2公尺，兩外側各應有1公尺以上作業空間，每桿裝設： (1)二端桿為單終端裝置，其餘中間桿均為輕鋼橫擔（75×75×1800mm）標準裝置，每支橫擔裝設2只裝腳礙子；並架設高壓線鋼心鋁線#2一條及交連PE風雨線#2一條，試題二、三、五及六之崗位不紮線。 (2)試題四～六崗位之交連PE風雨線離裝腳礙子兩端各0.6公尺處剝除外皮約10公分並裝妥被覆罩，以供應檢人裝、拆接地線組用。 (3)每桿裝設低壓線架附軸型礙子1組，架設中性線鋼心鋁線#2一條，試題一崗位另加裝分歧用二孔鐵片附軸型礙子1組，試題四崗位不紮線。 3.場地佈置試題分布圖如下： | 1.崗位以 排配置 2.共建桿 根 3.電桿露出地面部分 公尺 4.電桿間隔 公尺 5.高壓線裝設： (1)鋼心鋁線#2 條 (2)交連PE風雨線#2 條 6.中性線裝設鋼心鋁線#2 條 □7.試題四～六崗位兩端之交連PE風雨線裝妥被覆罩 □8.試題一崗位中性線另加裝二孔鐵片附軸型礙子1組 | 1.崗位以 排配置 2.共建桿 根 3.電桿露出地面部分 公尺 4.電桿間隔 公尺 5.高壓線裝設： (1)鋼心鋁線#2 條 (2)交連PE風雨線#2 條 6.中性線裝設鋼心鋁線#2 條 □7.試題四～六崗位兩端之交連PE風雨線裝妥被覆罩 □8.試題一崗位中性線另加裝二孔鐵片附軸型礙子1組。 評鑑結果： □符合 □不符合 |
| 二 | 場地佈置需用機具設備： 場地佈置應依試題第二站「場地需用材料表」，並參考上述場地佈置試題分布圖裝置妥當。 | □依試題第二站「場地需用材料表」，並參考上述場地佈置試題分布圖裝置妥當 □否 | 評鑑結果： □符合 □不符合 |
| 三、檢定用工具： |
| 1 | 接地線組 | 高壓用 | 組 | 48 |  | 數量： 組 規格： □高壓用 | 數量： 組 規格： □高壓用 □符合 □不符合 |
| 2 | 檢電筆 | 可量測高壓 | 支 | 24 |  | 數量： 支 規格：□可量測高壓 | 數量： 支 規格：□可量測高壓 □符合 □不符合 |
| 3 | 橡皮手套 | 20kV級 | 雙 | 24 |  | 數量： 雙 規格： kV級 | 數量： 雙 規格： kV級 □符合 □不符合 |
| 第三站：裝桿作業（試題一～六合計） |
| 一 | 場地布置： 豎立10.5公尺預力電桿24根，各桿間隔距離各6公尺，裝桿孔位須一致。 | 1.建 公尺預力電桿 根 □2.裝桿孔位一致 | 1.建 公尺預力電桿 根 □2.裝桿孔位一致 評鑑結果： □符合 □不符合 |
| 二 | 場地佈置需用機具設備： 場地佈置參考試題第三站「場地需用材料表」，並依上述場地布置所述完成建桿。 | □參考試題第三站「場地需用材料表」，並依上述場地布置所述完成建桿 □否 | 評鑑結果： □符合 □不符合 |
| 三、檢定用工具： |
| 1 | 安全腳踏釘 | 預力電桿用 | 支 | 600 |  | 數量： 支 規格： □預力電桿用 | 數量： 支 規格： □預力電桿用 □符合 □不符合 |
| 2 | 通繩 | 3/8"ψ×12公尺 | 條 | 24 |  | 數量： 條 規格： "ψ× 公尺 | 數量： 條 規格： "ψ× 公尺 □符合 □不符合 |
| 3 | 工具帆布袋 | 220mmψ×300mm | 只 | 24 |  | 數量： 只 規格： mmψ× mm | 數量： 只 規格： mmψ× mm □符合 □不符合 |
| 四、檢定用材料 |
| 1 | 輕鋼橫擔 | 75×75×1800mm | 支 | 12 |  | 數量： 支 規格： × × mm | 數量： 支 規格： × × mm□符合 □不符合 |
| 2 | 橫擔押 | 800mm | 支 | 16 |  | 數量： 支 規格： mm | 數量： 支 規格： mm □符合 □不符合 |
| 3 | 角鐵橫擔押 | 1420mm | 支 | 4 |  | 數量： 支 規格： mm | 數量： 支 規格： mm □符合 □不符合 |
| 4 | 懸垂礙子 | C型6” | 只 | 48 |  | 數量： 只 規格：□C型6” | 數量： 只 規格：□C型6” □符合 □不符合 |
| 5 | 拉線夾板 | 鋁#2 | 只 | 24 |  | 數量： 只 規格：鋁 | 數量： 只 規格：鋁 □符合 □不符合 |
| 6 | U型軋頭 | UC-501 | 只 | 24 |  | 數量： 只 規格：□UC-501 | 數量： 只 規格：□UC-501 □符合 □不符合 |
| 7 | 裝腳礙子 | 11kV無腳 | 只 | 24 |  | 數量： 只 規格： kV無腳 | 數量： 只 規格： kV無腳 □符合 □不符合 |
| 8 | 橫擔梢 | 11kV無腳礙子用 | 支 | 24 | 附墊圈 | 數量： 支 規格： kV 裝腳礙子用 □附墊圈 | 數量： 支 規格： kV 裝腳礙子用 □附墊圈 □符合 □不符合 |
| 9 | 低壓線架 | 單線附鐵閂 | 只 | 52 |  | 數量： 只 規格：□單線附鐵閂 | 數量： 只 規格：□單線附鐵閂 □符合 □不符合 |
| 10 | 低壓線架 | 三線附鐵閂 | 只 | 8 |  | 數量： 只 規格：□三線附鐵閂 | 數量： 只 規格：□三線附鐵閂 □符合 □不符合 |
| 11 | 伸出鐵架 |  | 只 | 16 | 附50mm螺栓 | 數量： 只 規格：附 mm螺栓 | 數量： 只 規格：附 mm螺栓 □符合 □不符合 |
| 12 | 軸型礙子 | 低壓 | 只 | 88 |  | 數量： 只 規格：□低壓 | 數量： 只 規格：□低壓 □符合 □不符合 |
| 13 | 鍍鋅螺栓及螺帽 | 方頭16mm(×350mm | 支 | 12 |  | 數量： 支 規格：方頭 mmψ× mm | 數量： 支 規格：方頭 mmψ× mm □符合 □不符合 |
| 14 | 鍍鋅螺栓及螺帽 | 方頭16mm(×270mm | 支 | 80 |  | 數量： 支 規格：方頭 mmψ× mm | 數量： 支 規格：方頭 mmψ× mm □符合 □不符合 |
| 15 | 鍍鋅螺栓及螺帽 | 方頭16mm(×140mm | 支 | 32 |  | 數量： 支 規格：方頭 mmψ× mm | 數量： 支 規格：方頭 mmψ× mm □符合 □不符合 |
| 16 | 單眼螺栓及螺帽 | 16mm(×270mm | 支 | 20 |  | 數量： 支 規格： mmψ× mm | 數量： 支 規格： mmψ× mm □符合 □不符合 |
| 17 | 單眼螺帽 | 16mmφ | 只 | 4 |  | 數量： 只 規格： mmφ | 數量： 只 規格： mmφ □符合 □不符合 |
| 18 | 二孔鐵片 | 3×38×220 mm | 片 | 24 |  | 數量： 片 規格： × × mm | 數量： 片 規格：× × × mm□符合 □不符合 |
| 19 | 鍍鋅墊圈 | 方型5/8’’φ | 只 | 180 |  | 數量： 只 規格：方型 ”ψ | 數量： 只 規格：方型 ”ψ □符合 □不符合 |
| 評審用具 |
| 1 | 安全帽 | 工程用 | 頂 | 7 |  | 數量： 頂 規格：□工程用 | 數量： 頂 規格：□工程用 □符合 □不符合 |
| 2 | 碼表 |  | 只 | 7 |  | 數量： 只 | 數量： 只 □符合 □不符合 |
| 3 | 馬椅 | 鋁製、6尺 | 張 | 6 |  | 數量： 張 規格：□鋁製， 尺 | 數量： 張 規格：□鋁製， 尺 □符合 □不符合 |
| 4 | 騎釘評審圖板 |  | 塊 | 1 | 如下附圖 | □如附圖 數量： 塊 | □如附圖 數量： 塊 □符合 □不符合 |
| 5 | 背章 |  | 塊 | 48 | 標明檢定號碼 | 數量： 塊 □標明檢定號碼 | 數量： 塊 □標明檢定號碼 □符合 □不符合 |
| 請附實際長度樣板 |

填報人簽章：            日期：            填報單位用印：

備註：

一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑

三.評鑑合格單位有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊情事。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。

配電線路裝修丙級術科場地布置說明

（一）第一站：基本技能作業

規範：可供48人同時作業且每人間隔距離各2公尺之平坦地面

（1）第1種配置方式：48人，1 排：

監評場地（長度1公尺、寬度2×48公尺）

96公尺

共需面積：

1.應檢人：48×2×2=192

2.監評：48×2×1=96

3.共計：192+96=288平方公尺

（2）第2種配置方式：48人，分2 排，每排24人

監評場地（長度1公尺寬度2×24公尺）

監評場地（長度1公尺、寬度2×24公尺）

48公尺

共需面積：

1.應檢人：24×2×2×2=192

2.監評：24×2×2=96

3.共計：192+96=288平方公尺

（3）第3種配置方式：48人，分3排，每排16人

監評場地（長度1公尺寬度2×16公尺）

監評場地（長度1公尺、寬度2×16公尺）

32公尺

共需面積：

1.應檢人：16×2×2×3=192

2.監評：16×2×2=64

3.共計：192+64=256平方公尺

（4）第4種配置方式：48人，分4 排，每排12人

監評場地（長度1公尺寬度2×12公尺）

監評場地（長度1公尺寬度2×12公尺）

監評場地（長度1公尺寬度2×12公尺）

24公尺

共需面積：

1.應檢人：12×2×2×4=192

2.監評：12×2×3=72

3.共計：192+64=264平方公尺

（二）第二站：礙子紮線作業

規範1：豎立 4 公尺短截預力電桿一排 26根（或可同時供 24 人集中檢定之豎立電桿場地），依序編號。

2：每桿埋身 1 公尺，間隔 2 公尺，--------。

場地分析：

1.電桿排列一排：

（1）26根電桿共25間隔，每間隔 2公尺，寬度共2×25=50 公尺，兩終端各需3公尺支線用地，共需寬度34+3×2=56公尺。。

（2）裝桿空間（1800mm清鋼橫擔）需2公尺。（長度）

（3）監評人員監評活動空間需寬度56公尺及長度1公尺。

（4）共需面積：56×3=168 平方公尺。

裝桿空間長2公尺

監評活動空間長1公尺

56公尺

2.電桿排列二排：一排18根電桿供試題二、五及試題一、四使用；另一排10根電桿供試題三、六使用。

（1）18根電桿共17間隔，每間隔 2公尺，寬度共2×17=34 公尺，兩終端各需3公尺支線用地，共需寬度34+3×2=40公尺。

另10根電採取與前18根電桿所需寬度相同為34公尺。

（2）裝桿空間（1800mm清鋼橫擔）需2公尺。（長度）

（3）監評人員監評活動空間需寬度40公尺及長度1公尺。

（4）共需面積：40×5=200平方公尺。

裝桿空間長2公尺

監評活動空間長1公尺

裝桿空間長2公尺

3.電桿排列三排：每排10根電桿，共需30根電桿（須比原試題多4根電桿）

（1）10根電桿共9間隔，每間隔 2公尺，寬度共2×9=18 公尺，兩終端各需3公尺支線用地，共需寬度18+3×2=24公尺。。

（2）裝桿空間（1800mm清鋼橫擔）需2公尺。（寬度）

（3）監評人員監評活動空間需2處，每處需長度24公尺及寬度1公尺。

（4）共需面積：24×8=192平方公尺。

裝桿空間長2公尺

監評活動空間長1公尺

裝桿空間長2公尺

監評活動空間長1公尺

裝桿空間長2公尺

24公尺

（三）第三站：裝桿作業

（一）檢定場面積：

規範：豎立10.5公尺預力電桿24根，間隔距離各6公尺，裝桿孔位需一致。

場地分析：每排電桿（縱與橫均同）外側需3公尺作為應檢人員作業空間及監評用地。

1.電桿排列2排，每排12桿：

（1）12根電桿共11間隔，每間隔 6公尺，寬度共6×11=66 公尺，另需留3公尺，共需寬度66+3×2=72公尺。

（2）2排電桿距離6公尺，另需留3公尺，共需長度6+3×2=12公尺。

（3）共需面積：72×12=864 平方公尺。

2.電桿排列3排，每排8桿：

（1）8根電桿共7間隔，每間隔 6公尺，寬度共7×6=42 公尺，另需留3公尺，共需寬度42+3×2=48公尺。

（2）3排電桿各距離6公尺，兩端排距離12公尺，兩側各另需留3公尺，共需長度12+3×2=18公尺。

（3）共需面積：48×18=864 平方公尺。

3.電桿排列4排，每排6桿：

（1）6根電桿共5間隔，每間隔 6公尺，寬度共5×6=30 公尺，另需留3公尺，共需寬度30+3×2=36公尺。

（2）4排電桿各距離6公尺，兩端排距離18公尺，兩側各另需留3公尺，共需長度18+3×2=24公尺。

（3）共需面積：36×24=864 平方公尺。

# Text boxes

附件

2公尺

應檢人員工作崗位

2公尺

1公尺

應檢人員工作崗位

2公尺

2公尺

1公尺

應檢人員工作崗位

6公尺

2公尺

2公尺

應檢人員工作崗位

1公尺

應檢人員工作崗位

應檢人員工作崗位

8公尺

應檢人員工作崗位

應檢人員工作崗位

2公尺

11公尺

1公尺

應檢人員工作崗位

應檢人員工作崗位

2公尺

3公尺

5公尺

40公尺

8公尺

3公尺

6公尺

6公尺

12公尺

72公尺

3公尺

6公尺

6公尺

18公尺

48公尺

3公尺

6公尺

6公尺

24公尺

36公尺